参　考

飲 料 用 貯 水 槽 清 掃 状 況 報 告 書

| 実 施 状 況 | □受水槽、 □高置水槽、 □その他 |
| --- | --- |
| 検 査 結 果 | 状 況 | 処 理 |
| 槽 内 部 | 槽内部の汚れの状況 |  |  |
|  | 槽内部の腐食・亀裂 |  |  |
|  | タラップの状況 |  |  |
|  | 電極棒の腐食損傷 |  |  |
|  | 給水管内外の腐食 |  |  |
|  | フード弁の腐食 |  |  |
| マンホ｜ル | 汚れの状況 |  |  |
|  | 腐食損傷の状況 |  |  |
|  | 施錠の状況 |  |  |
|  | 雨水・汚水の侵入状況 |  |  |
|  | 嵩上げの状況 |  |  |
| その他付帯装置 | ボールタップの状況 |  |  |
|  | 電磁弁等の状況 |  |  |
|  | 給水バルブの状況 |  |  |
|  | 排水バルブの状況 |  |  |
|  | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管･水抜き管の状況 |  |  |
|  | 排水空間の状況 |  |  |
|  | 架台の状況 |  |  |
|  | 槽付近の衛生状況 |  |  |
|  | ポンプの作動状況 |  |  |
|  | 自動制御装置の作動状況 |  |  |