## 公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目
(2015年度)
水域名 | 地点名 | 地点統一 番号 | 類型 | 達成 期間 | 調査 区分 | 採取 水深 | ｐＨ |  |  |  | ＤＯ (mg/L) |  |  |  |  | ＢＯＤ (mg/L) | [11 empty] | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |  |  |  |  | 類型 | 達成 期間 | 調査 区分 | 採取 水深 | 全窒素 (mg/L) |  |  |  |  | 全りん (mg/L) |  |  |  |  | 生物 類型 | 調査 区分 | 採取 水深 | 全亜鉛 (mg/L) |  |  |  |  | ノニルフェノール(mg/L) |  |  |  |  | ＬＡＳ (mg/L)
(河川名等) | [6 empty] | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 日間平均値 | [7 empty] | 最小 ～最大 |  | m/n |  | (SSのみ) 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 |  |  |  |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 |  |  |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均
[20 empty] | 最小～最大 |  | x/y |  | % | 平均 | 中央値 | 75%値
木曽川 | 藍川橋 | 00702 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 6.9 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 11 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | 0 |  | 1 | 2.3×10^2 |  | 8 |  | 4.3×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.25 |  | - |  | 0.34 | 0.008 |  | - |  | 0.013 | 生物A | 通年 | 表層 | 0.001 |  | 0 |  | 0.003 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.00063
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 0.7 |  | 12 | ～ | 0.7 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 12 |  | ～ | 2.3×10^4 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 0.39 |  | 12 |  | ～ | 0.021 |  | 12 |  | 生物A |  |  | ～ | 0.005 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0007 |  | 4
木曽川 | 長良橋 | 00752 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.3 |  | 0 |  | 8.2 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | 0 |  | 1 | 1.7×10^2 |  | 6 |  | 2.4×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 0.8 |  | 12 | ～ | 0.8 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 3 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
木曽川 | 鏡島大橋 | 00751 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.3 |  | 0 |  | 9.5 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | 0 |  | 1 | 1.3×10^3 |  | 4 |  | 3.0×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.47 |  | - |  | 0.49 | 0.023 |  | - |  | 0.03 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.001 |  | 0 |  | 0.004
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 4 | ～ | 12 |  | 4 |  | ～ | 0.8 |  | 4 | ～ | 0.8 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 1 |  | 4 |  | ～ | 4.9×10^3 |  | 4 | [5 empty] | ～ | 0.5 |  | 4 |  | ～ | 0.035 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.005 |  | 4
木曽川 | 穂積大橋 | 00853 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.2 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | <1 |  | 0 |  | 2 | 2.3×10^2 |  | 7 |  | 2.7×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
長良川下流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 0.9 |  | 12 | ～ | 0.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
木曽川 | 長良大橋 | 00801 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7 |  | 0 |  | 7.7 |  | 0 |  | 9.6 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | 0 |  | 2 | 3.3×10^2 |  | 10 |  | 1.9×10^4 |  |  | 通年 | 表層 | 0.38 |  | - |  | 0.64 | 0.022 |  | - |  | 0.032 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.003 |  | 0 |  | 0.006 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.00065
長良川下流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.6 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 1.1 |  | 12 | ～ | 1.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 6 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^5 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 0.78 |  | 12 |  | ～ | 0.045 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.008 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0008 |  | 4
長良川 | 本郷橋 | 01251 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 6.8 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  | 11 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <1 |  | 0 |  | 2 | 1.3×10^2 |  | 6 |  | 2.6×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
伊自良川上流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.4 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 1.4 |  | 12 | ～ | 1.4 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
長良川 | 繰舟橋 | 01201 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 6.8 |  | 0 |  | 5.6 |  | 4 |  | 8.2 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | <1 |  | 0 |  | 7 | 2.3×10^2 |  | 10 |  | 9.8×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 1 |  | - |  | 1.1 | 0.047 |  | - |  | 0.075 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.002 |  | 0 |  | 0.004
伊自良川上流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.4 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 1 |  | 12 | ～ | 1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 3.3×10^4 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 1.2 |  | 12 |  | ～ | 0.13 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.006 |  | 12
長良川 | 竹橋 | 01301 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 6.9 |  | 0 |  | 8.4 |  | 0 |  | 10 | 0.8 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | <1 |  | 0 |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.2 |  | - |  | 1.6 | 0.058 |  | - |  | 0.096 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.003 |  | 0 |  | 0.005
伊自良川下流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.5 |  | 24 | ～ | 12 |  | 24 |  | ～ | 3.9 |  | 24 | ～ | 3.3 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 9 |  | 24 | [10 empty] | ～ | 2.1 |  | 12 |  | ～ | 0.23 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.008 |  | 12
長良川 | 出村 | 01401 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7.3 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 9 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 2 |  | 0 |  | 7 | 7.0×10^2 |  | 10 |  | 4.0×10^5 |  |  | 通年 | 表層 | 0.95 |  | - |  | 1.1 | 0.03 |  | - |  | 0.058 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.004 |  | 0 |  | 0.014 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | 0.0011 |  | 0 |  | 0.0018
荒田川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 8.4 |  | 12 | ～ | 9.6 |  | 12 |  | ～ | 2.6 |  | 12 | ～ | 2.6 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 17 |  | 12 |  | ～ | 2.2×10^6 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 1.4 |  | 6 |  | ～ | 0.085 |  | 6 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.026 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0031 |  | 4
長良川 | 寺内橋 | 06351 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7.3 |  | 0 |  | 8.6 |  | 0 |  | 10 | 0.8 |  | 2 |  | 0.8 |  | 2 |  | 16.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1 |  | 0 |  | 4 | 1.3×10^3 |  | 7 |  | 1.3×10^4 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
鳥羽川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 8.4 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 3.8 |  | 12 | ～ | 3.8 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 8 |  | 12 |  | ～ | 4.9×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
長良川 | 伊自良川合流前 | 06301 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7 |  | 0 |  | 8.7 |  | 0 |  | 9.4 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | <1 |  | 0 |  | 4 | 7.9×10^2 |  | 2 |  | 3.3×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.8 |  | - |  | 1 | 0.039 |  | - |  | 0.065 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.002 |  | 0 |  | 0.005 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.00085
鳥羽川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 1 |  | 12 | ～ | 1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 9 |  | 12 |  | ～ | 7.9×10^3 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 1.4 |  | 4 |  | ～ | 0.11 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.012 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0016 |  | 4
長良川 | 高田橋 | 07551 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.4 |  | 1 |  | 9 |  | 0 |  | 11 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | <1 |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
境川上流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 8.8 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 0.9 |  | 12 | ～ | 0.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 15 |  | 12 | [20 empty] | 生物B
長良川 | 東辰新橋 | 07501 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.1 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 9.7 | 0.7 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2 |  | 0 |  | 6 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.5 |  | - |  | 3.3 | 0.097 |  | - |  | 0.21 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.01 |  | 3 |  | 0.02 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | 0.0007 |  | 0 |  | 0.0022
境川上流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 13 |  | 12 |  | ～ | 3.7 |  | 12 | ～ | 3.7 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 14 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 5.2 |  | 4 |  | ～ | 0.37 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.037 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0033 |  | 4
長良川 | 境川橋 | 07601 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 6.9 |  | 0 |  | 6.6 |  | 0 |  | 7.5 | 0.9 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2 |  | 0 |  | 6 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.3 |  | - |  | 2.7 | 0.096 |  | - |  | 0.22 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.011 |  | 1 |  | 0.021 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.0015
境川下流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.4 |  | 12 | ～ | 8.3 |  | 12 |  | ～ | 2.9 |  | 12 | ～ | 2.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 15 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 4.3 |  | 6 |  | ～ | 0.57 |  | 6 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.041 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0029 |  | 4
長良川 | 第一祈年橋 | 20701 |  |  | 通年 | 表層 | 7.1 |  | - |  | 7.6 |  | - |  | 9.1 | 0.7 |  | - |  | 0.7 |  | - |  | - | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 4 |  | - |  | 12 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層 | 0.009 |  | - |  | 0.015
新荒田川 | [6 empty] | ～ | 7.9 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 21 |  | 12 | [23 empty] | ～ | 0.021 |  | 2
長良川 | 市場橋 | 20702 |  |  | 通年 | 表層 | 7 |  | - |  | 7.1 |  | - |  | 8.3 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2 |  | - |  | 6 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.85 |  | - |  | 1.3 | 0.056 |  | - |  | 0.092 |  | 通年 | 表層 | 0.019 |  | - |  | 0.021
新荒田川 | [6 empty] | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 9.6 |  | 12 |  | ～ | 3.2 |  | 12 | ～ | 3.2 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 17 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 2 |  | 4 |  | ～ | 0.13 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 0.022 |  | 2
長良川 | 童子橋 | 20101 |  |  | 通年 | 表層 | 7.3 |  | - |  | 9.4 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.8 | 0.6 | 0.7 | <1 |  | - |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
福富川 | [6 empty] | ～ | 8.5 |  | 12 | ～ | 13 |  | 12 |  | ～ | 1.8 |  | 12 | ～ | 1.8 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 12 |  | 12
長良川 | 本川合流前 | 20201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.3 |  | - |  | 8.7 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 | <1 |  | - |  | 2 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
山田川 | [6 empty] | ～ | 8.1 |  | 12 | ～ | 14 |  | 12 |  | ～ | 0.9 |  | 12 | ～ | 0.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 10 |  | 12
長良川 | 日東橋 | 20501 |  |  | 通年 | 表層 | 7.4 |  | - |  | 8.4 |  | - |  | 9.2 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | <0.5 | 0.5 | <1 |  | - |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.77 |  | - |  | 0.95 | 0.032 |  | - |  | 0.055 |  | 通年 | 表層 | 0.002 |  | - |  | 0.002
論田川 | [6 empty] | ～ | 7.9 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 1.1 |  | 12 | ～ | 1.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 9 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 1.1 |  | 4 |  | ～ | 0.086 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 0.002 |  | 2
長良川 | 日置江高桑大橋 | 20601 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 5.7 |  | - |  | 7.2 | 0.8 |  | - |  | 0.8 |  | - |  | - | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 |  | - |  | 12 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.6 |  | - |  | 1.4 | 0.1 |  | - |  | 0.15 |  | 通年 | 表層
大江川 | [6 empty] | ～ | 7.9 |  | 12 | ～ | 8.9 |  | 12 |  | ～ | 2.6 |  | 12 | ～ | 2.6 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 50 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 1.6 |  | 4 |  | ～ | 0.17 |  | 4
長良川 | 鳥羽川合流前 | 21701 |  |  | 通年 | 表層 | 6.7 |  | - |  | 8.9 |  | - |  | 10 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <1 |  | - |  | <1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
天神川 | [6 empty] | ～ | 7.6 |  | 6 | ～ | 11 |  | 6 |  | ～ | 0.7 |  | 6 | ～ | 0.7 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | <1 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 21801 |  |  | 通年 | 表層 | 7.2 |  | - |  | 4.4 |  | - |  | 9.7 | 0.5 |  | - |  | 0.5 |  | - |  | - | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 2 |  | - |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
正木川 | [6 empty] | ～ | 8.4 |  | 6 | ～ | 15 |  | 6 |  | ～ | 3.4 |  | 6 | ～ | 3.4 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 6 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 21901 |  |  | 通年 | 表層 | 7.7 |  | - |  | 8.8 |  | - |  | 10 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | <0.5 | 0.5 | <1 |  | - |  | 1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
早田川 | [6 empty] | ～ | 8 |  | 6 | ～ | 11 |  | 6 |  | ～ | 0.8 |  | 6 | ～ | 0.8 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 2 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 22001 |  |  | 通年 | 表層 | 7.1 |  | - |  | 9.1 |  | - |  | 12 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <1 |  | - |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
板屋川 | [6 empty] | ～ | 7.7 |  | 6 | ～ | 15 |  | 6 |  | ～ | 1 |  | 6 | ～ | 1 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 14 |  | 6
長良川 | 本川合流前 | 22101 |  |  | 通年 | 表層 | 6.8 |  | - |  | 6.6 |  | - |  | 8.7 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | 1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
両満川 | [6 empty] | ～ | 7.3 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 0.5 |  | 12 | ～ | 0.5 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 2 |  | 12
長良川 | 清水橋 | 22201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 8.4 |  | - |  | 9.3 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | <1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
清水川 | [6 empty] | ～ | 7.6 |  | 6 | ～ | 10 |  | 6 |  | ～ | 0.8 |  | 6 | ～ | 0.8 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | <1 |  | 6
長良川 | 新荒田川合流前 | 90101 |  |  | 通年 | 表層 | 7.4 |  | - |  | 8.1 |  | - |  | 9.6 | 0.7 |  | - |  | 0.7 |  | - |  | - | 1.4 | 1.2 | 1.3 | <1 |  | - |  | 6 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.1 |  | - |  | 1.7 | 0.092 |  | - |  | 0.11 |  | 通年 | 表層
岩戸川 | [6 empty] | ～ | 7.6 |  | 4 | ～ | 11 |  | 4 |  | ～ | 2.3 |  | 4 | ～ | 2.3 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 13 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 2.1 |  | 4 |  | ～ | 0.15 |  | 4
長良川 | 岐阜女子大前 | 90201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.7 |  | - |  | 8.9 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | - |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.35 |  | - |  | 0.73 | 0.062 |  | - |  | 0.11 |  | 通年 | 表層
石田川 | [6 empty] | ～ | 8 |  | 4 | ～ | 13 |  | 4 |  | ～ | 1.2 |  | 4 | ～ | 1.2 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 5 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 1 |  | 4 |  | ～ | 0.2 |  | 4
長良川 | 伊自良川合流前 | 90301 |  |  | 通年 | 表層 | 7 |  | - |  | 6.9 |  | - |  | 9 | 1.6 |  | - |  | 1.6 |  | - |  | - | 3.4 | 3 | 3.2 | 2 |  | - |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.3 |  | - |  | 2.1 | 0.16 |  | - |  | 0.34 |  | 通年 | 表層
新堀川 | [6 empty] | ～ | 7.3 |  | 4 | ～ | 11 |  | 4 |  | ～ | 6.1 |  | 4 | ～ | 6.1 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 6 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 2.6 |  | 4 |  | ～ | 0.81 |  | 4
合計（全層を除く） | 合計 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 286 | [7 empty] | 298 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 96 | [7 empty] | 106 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
合 計（類型地点のみ） | 合計 |  | 83 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1108 | [5 empty] | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 160 | [7 empty] | 172 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| 基準適合率 |  | 92.51% | [5 empty] | 99.42% |  |  |  | 97.67% |  |  |  |  | 98.84% |  |  |  | 98.75% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 37.5% | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 96% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%