## 公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目
(2019年度)
水域名 | 地点名 | 地点統一 番号 | 類型 | 達成 期間 | 調査 区分 | 採取 水深 | ｐＨ |  |  |  | ＤＯ (mg/L) |  |  |  |  | ＢＯＤ (mg/L) | [11 empty] | ＳＳ (mg/L) |  |  |  |  | 大腸菌群数 (MPN/100mL) |  |  |  |  | 類型 | 達成 期間 | 調査 区分 | 採取 水深 | 全窒素 (mg/L) |  |  |  |  | 全りん (mg/L) |  |  |  |  | 生物 類型 | 調査 区分 | 採取 水深 | 全亜鉛 (mg/L) |  |  |  |  | ノニルフェノール(mg/L) |  |  |  |  | ＬＡＳ (mg/L)
(河川名等) | [6 empty] | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 日間平均値 | [7 empty] | 最小 ～最大 |  | m/n |  | (SSのみ) 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 |  |  |  |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 |  |  |  | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均 | 最小 ～最大 |  | m/n |  | 平均
[20 empty] | 最小～最大 |  | x/y |  | % | 平均 | 中央値 | 75%値
木曽川 | 藍川橋 | 00702 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.2 |  | 0 |  | 9.1 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <1 |  | 0 |  | 1 | 3.3×10^2 |  | 8 |  | 4.2×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.30 |  | - |  | 0.37 | 0.012 |  | - |  | 0.017 | 生物A | 通年 | 表層 | <0.001 |  | 0 |  | 0.002 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | <0.0006
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 0.8 |  | 12 | ～ | 0.8 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 1 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^4 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 0.45 |  | 12 |  | ～ | 0.025 |  | 12 |  | 生物A |  |  | ～ | 0.004 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | <0.0006 |  | 4
木曽川 | 長良橋 | 00752 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 6.8 |  | 0 |  | 8.5 |  | 0 |  | 9.8 | <0.5 |  | 1 |  | <0.5 |  | 1 |  | 8.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | <1 |  | 0 |  | 1 | 2.3×10^2 |  | 10 |  | 4.5×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 12 |  | ～ | 2.2×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
木曽川 | 鏡島大橋 | 00751 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.4 |  | 0 |  | 9.9 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | 0 |  | 1 | 3.3×10^2 |  | 3 |  | 4.9×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.41 |  | - |  | 0.5 | 0.023 |  | - |  | 0.050 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.001 |  | 0 |  | 0.002
長良川中流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 8.0 |  | 4 | ～ | 10 |  | 4 |  | ～ | 0.6 |  | 4 | ～ | 0.6 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 1 |  | 4 |  | ～ | 7.9×10^3 |  | 4 | [5 empty] | ～ | 0.57 |  | 4 |  | ～ | 0.070 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.002 |  | 4
木曽川 | 穂積大橋 | 00853 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 9.4 | <0.5 |  | 2 |  | <0.5 |  | 2 |  | 16.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | <1 |  | 0 |  | 2 | 3.3×10^2 |  | 8 |  | 7.2×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
長良川下流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 2.9 |  | 12 | ～ | 2.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 12 |  | ～ | 2.4×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
木曽川 | 長良大橋 | 00801 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.2 |  | 0 |  | 7.7 |  | 0 |  | 9.6 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | <1 |  | 0 |  | 1 | 4.9×10^2 |  | 11 |  | 6.6×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | 0.53 |  | - |  | 0.72 | 0.027 |  | - |  | 0.054 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.001 |  | 0 |  | 0.003 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.00063
長良川下流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 1.0 |  | 12 | ～ | 1.0 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 5 |  | 12 |  | ～ | 2.3×10^4 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 0.98 |  | 12 |  | ～ | 0.089 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.007 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0007 |  | 4
長良川 | 本郷橋 | 01251 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 7.0 |  | 0 |  | 8.7 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 1 |  | <0.5 |  | 1 |  | 8.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | <1 |  | 0 |  | 2 | 1.3×10^3 |  | 12 |  | 8.5×10^3 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
伊自良川上流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 5 |  | 12 |  | ～ | 4.9×10^4 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
長良川 | 繰舟橋 | 01201 | A | ｲ | 通年 | 表層 | 6.8 |  | 0 |  | 6.3 |  | 3 |  | 8.7 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2 |  | 0 |  | 8 | 3.3×10^3 |  | 12 |  | 1.9×10^4 |  |  | 通年 | 表層 | 1.0 |  | - |  | 1.2 | 0.049 |  | - |  | 0.088 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.001 |  | 0 |  | 0.003 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | 0.0006 |  | 0 |  | 0.00065
伊自良川上流 |  |  | A |  |  |  | ～ | 7.5 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 2.0 |  | 12 | ～ | 2.0 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 15 |  | 12 |  | ～ | 4.9×10^4 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 1.5 |  | 12 |  | ～ | 0.15 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.005 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0008 |  | 4
長良川 | 竹橋 | 01301 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 9.8 | 0.6 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | <1 |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.3 |  | - |  | 1.7 | 0.069 |  | - |  | 0.11 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.003 |  | 0 |  | 0.006 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.00095
伊自良川下流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.7 |  | 24 | ～ | 11 |  | 24 |  | ～ | 4.3 |  | 24 | ～ | 4.3 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 9 |  | 24 | [10 empty] | ～ | 2.3 |  | 12 |  | ～ | 0.18 |  | 12 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.011 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0014 |  | 4
長良川 | 出村 | 01401 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7.0 |  | 0 |  | 6.9 |  | 0 |  | 8.4 | 0.7 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 3 |  | 1 |  | 13 | 4.9×10^3 |  | 11 |  | 2.9×10^5 |  |  | 通年 | 表層 | 0.73 |  | - |  | 1.2 | 0.055 |  | - |  | 0.069 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.005 |  | 2 |  | 0.017 | <0.00006 |  | 0 |  | 0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.0033
荒田川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 8.2 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 2.0 |  | 12 | ～ | 2.0 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 34 |  | 12 |  | ～ | 1.7×10^6 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 2.4 |  | 6 |  | ～ | 0.088 |  | 6 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.038 |  | 12 |  | ～ | 0.00007 |  | 4 |  | ～ | 0.0061 |  | 4
長良川 | 寺内橋 | 06351 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7.1 |  | 0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | <1 |  | 0 |  | 3 | 1.1×10^3 |  | 6 |  | 1.8×10^4 |  |  | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
鳥羽川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 7.8 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 7 |  | 12 |  | ～ | 1.1×10^5 |  | 12 | [15 empty] | 生物B
長良川 | 伊自良川合流前 | 06301 | B | ｲ | 通年 | 表層 | 7.1 |  | 0 |  | 6.2 |  | 0 |  | 8.7 | <0.5 |  | 1 |  | <0.5 |  | 1 |  | 8.3 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | <1 |  | 0 |  | 5 | 3.3×10^2 |  | 5 |  | 1.6×10^4 |  |  | 通年 | 表層 | 0.95 |  | - |  | 1.1 | 0.045 |  | - |  | 0.065 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.002 |  | 0 |  | 0.005 | <0.00006 |  | 0 |  | <0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.001
鳥羽川 |  |  | B |  |  |  | ～ | 7.6 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 8.4 |  | 12 | ～ | 8.4 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 13 |  | 12 |  | ～ | 1.3×10^5 |  | 12 | [5 empty] | ～ | 1.3 |  | 4 |  | ～ | 0.097 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.008 |  | 12 |  | ～ | <0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0015 |  | 4
長良川 | 高田橋 | 07551 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.2 |  | 0 |  | 8.9 |  | 0 |  | 10 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | <1 |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [10 empty] | 生物B | 通年 | 表層
境川上流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 8.5 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 1.6 |  | 12 | ～ | 1.6 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 11 |  | 12 | [20 empty] | 生物B
長良川 | 東辰新橋 | 07501 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.1 |  | 0 |  | 8.1 |  | 0 |  | 9.1 | <0.5 |  | 0 |  | <0.5 |  | 0 |  | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 |  | 0 |  | 5 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.7 |  | - |  | 3.3 | 0.2 |  | - |  | 0.33 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.012 |  | 6 |  | 0.03 | <0.00006 |  | 0 |  | 0.00006 | 0.0014 |  | 0 |  | 0.0022
境川上流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.6 |  | 12 | ～ | 11 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 11 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 5.7 |  | 4 |  | ～ | 0.53 |  | 4 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.058 |  | 12 |  | ～ | 0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.004 |  | 4
長良川 | 境川橋 | 07601 | C | ｲ | 通年 | 表層 | 7.0 |  | 0 |  | 5.8 |  | 0 |  | 7.2 | 0.9 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 3 |  | 0 |  | 8 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.9 |  | - |  | 4.3 | 0.14 |  | - |  | 0.23 | 生物B | 通年 | 表層 | 0.01 |  | 2 |  | 0.021 | <0.00006 |  | 0 |  | 0.00006 | <0.0006 |  | 0 |  | 0.0015
境川下流 |  |  | C |  |  |  | ～ | 7.5 |  | 12 | ～ | 8.1 |  | 12 |  | ～ | 4.6 |  | 12 | ～ | 4.6 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 12 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 10 |  | 6 |  | ～ | 0.37 |  | 6 |  | 生物B |  |  | ～ | 0.036 |  | 12 |  | ～ | 0.00006 |  | 4 |  | ～ | 0.0029 |  | 4
長良川 | 第一祈年橋 | 20701 |  |  | 通年 | 表層 | 7.0 |  | - |  | 6.9 |  | - |  | 8.5 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 |  | - |  | 6 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層 | 0.008 |  | - |  | 0.01
新荒田川 | [6 empty] | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 3.4 |  | 12 | ～ | 3.4 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 13 |  | 12 | [23 empty] | ～ | 0.011 |  | 2
長良川 | 市場橋 | 20702 |  |  | 通年 | 表層 | 7.1 |  | - |  | 7.8 |  | - |  | 8.9 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1 |  | - |  | 5 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.62 |  | - |  | 1.2 | 0.073 |  | - |  | 0.13 |  | 通年 | 表層 | 0.006 |  | - |  | 0.01
新荒田川 | [6 empty] | ～ | 7.7 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 2.2 |  | 12 | ～ | 2.2 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 13 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 1.6 |  | 4 |  | ～ | 0.24 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 0.013 |  | 2
長良川 | 童子橋 | 20101 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 9.3 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.8 | 0.5 | 0.9 | <1 |  | - |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
福富川 | [6 empty] | ～ | 8.9 |  | 12 | ～ | 16 |  | 12 |  | ～ | 2.1 |  | 12 | ～ | 2.1 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 23 |  | 12
長良川 | 本川合流前 | 20201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.3 |  | - |  | 8.6 |  | - |  | 10 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.7 | 0.5 | 0.6 | <1 |  | - |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
山田川 | [6 empty] | ～ | 8.4 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | 1.4 |  | 12 | ～ | 1.4 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 7 |  | 12
長良川 | 日東橋 | 20501 |  |  | 通年 | 表層 | 7.4 |  | - |  | 6.7 |  | - |  | 9.1 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | 2 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.55 |  | - |  | 0.76 | 0.033 |  | - |  | 0.053 |  | 通年 | 表層 | 0.005 |  | - |  | 0.006
論田川 | [6 empty] | ～ | 8.2 |  | 12 | ～ | 10 |  | 12 |  | ～ | 1.5 |  | 12 | ～ | 1.5 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 9 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 0.85 |  | 4 |  | ～ | 0.10 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 0.006 |  | 2
長良川 | 日置江高桑大橋 | 20601 |  |  | 通年 | 表層 | 7.4 |  | - |  | 5.3 |  | - |  | 7.2 | 1.0 |  | - |  | 1.0 |  | - |  | - | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 4 |  | - |  | 12 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.85 |  | - |  | 1.1 | 0.1 |  | - |  | 0.13 |  | 通年 | 表層
大江川 | [6 empty] | ～ | 7.9 |  | 12 | ～ | 8.5 |  | 12 |  | ～ | 2.9 |  | 12 | ～ | 2.9 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 40 |  | 12 | [10 empty] | ～ | 1.4 |  | 4 |  | ～ | 0.16 |  | 4
長良川 | 鳥羽川合流前 | 21701 |  |  | 通年 | 表層 | 6.8 |  | - |  | 7.8 |  | - |  | 9.4 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | 1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
天神川 | [6 empty] | ～ | 7.4 |  | 6 | ～ | 11 |  | 6 |  | ～ | <0.5 |  | 6 | ～ | <0.5 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 1 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 21801 |  |  | 通年 | 表層 | 7.3 |  | - |  | 3.2 |  | - |  | 7.3 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 2 |  | - |  | 4 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
正木川 | [6 empty] | ～ | 7.8 |  | 6 | ～ | 10 |  | 6 |  | ～ | 5.0 |  | 6 | ～ | 5.0 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 6 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 21901 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 8.0 |  | - |  | 9.7 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <1 |  | - |  | 2 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
早田川 | [6 empty] | ～ | 8.1 |  | 6 | ～ | 11 |  | 6 |  | ～ | 0.6 |  | 6 | ～ | 0.6 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 4 |  | 6
長良川 | 伊自良川合流前 | 22001 |  |  | 通年 | 表層 | 7.1 |  | - |  | 9.0 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.6 | 0.5 | 0.6 | <1 |  | - |  | 5 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
板屋川 | [6 empty] | ～ | 7.6 |  | 6 | ～ | 13 |  | 6 |  | ～ | 0.9 |  | 6 | ～ | 0.9 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 10 |  | 6
長良川 | 本川合流前 | 22101 |  |  | 通年 | 表層 | 6.8 |  | - |  | 6.3 |  | - |  | 9.1 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | 2 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
両満川 | [6 empty] | ～ | 7.5 |  | 12 | ～ | 12 |  | 12 |  | ～ | <0.5 |  | 12 | ～ | <0.5 |  | 12 |  |  |  |  | ～ | 15 |  | 12
長良川 | 清水橋 | 22201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 8.7 |  | - |  | 9.2 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |  | - |  | 1 | [7 empty] | 通年 | 表層 | [11 empty] | 通年 | 表層
清水川 | [6 empty] | ～ | 7.7 |  | 6 | ～ | 9.9 |  | 6 |  | ～ | <0.5 |  | 6 | ～ | <0.5 |  | 6 |  |  |  |  | ～ | 2 |  | 6
長良川 | 新荒田川合流前 | 90101 |  |  | 通年 | 表層 | 7.5 |  | - |  | 8.1 |  | - |  | 10 | 1.2 |  | - |  | 1.2 |  | - |  | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 |  | - |  | 5 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.3 |  | - |  | 2.6 | 0.075 |  | - |  | 0.12 |  | 通年 | 表層
岩戸川 | [6 empty] | ～ | 7.9 |  | 4 | ～ | 11 |  | 4 |  | ～ | 1.3 |  | 4 | ～ | 1.3 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 8 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 3.4 |  | 4 |  | ～ | 0.22 |  | 4
長良川 | 岐阜女子大前 | 90201 |  |  | 通年 | 表層 | 7.7 |  | - |  | 9.2 |  | - |  | 11 | <0.5 |  | - |  | <0.5 |  | - |  | - | 0.8 | 0.8 | 1.0 | <1 |  | - |  | 3 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 0.39 |  | - |  | 0.89 | 0.043 |  | - |  | 0.068 |  | 通年 | 表層
石田川 | [6 empty] | ～ | 8.0 |  | 4 | ～ | 13 |  | 4 |  | ～ | 1.1 |  | 4 | ～ | 1.1 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 6 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 1.3 |  | 4 |  | ～ | 0.091 |  | 4
長良川 | 伊自良川合流前 | 90301 |  |  | 通年 | 表層 | 7.0 |  | - |  | 6.9 |  | - |  | 9.4 | 2.1 |  | - |  | 2.1 |  | - |  | - | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5 |  | - |  | 10 | [7 empty] | 通年 | 表層 | 1.4 |  | - |  | 2 | 0.1 |  | - |  | 0.21 |  | 通年 | 表層
新堀川 | [6 empty] | ～ | 7.5 |  | 4 | ～ | 11 |  | 4 |  | ～ | 8.8 |  | 4 | ～ | 8.8 |  | 4 |  |  |  |  | ～ | 17 |  | 4 | [10 empty] | ～ | 2.6 |  | 4 |  | ～ | 0.28 |  | 4
合計（全層を除く） | 合計 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 86 | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 298 |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 286 | [7 empty] | 298 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 96 | [7 empty] | 106 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
合 計（類型地点のみ） | 合計 |  | 110 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 86 | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1124 | [5 empty] | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 160 | [7 empty] | 172 |  |  |  |  | 112 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| 基準適合率 |  | 90.21% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 98.26% |  |  |  |  | 97.09% |  |  |  | 96.88% | [7 empty] | 99.42% |  |  |  |  | 23.21% | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 90% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%