災害防止のために

１ 取り扱っている有害物質（品名）は何ですか

日ごろから水質汚濁事故防止のための対策を考えておきましょう。

・　　品　名

・　どんな危険性があるか知っていますか

・　安全データシートの内容を把握していますか

２ 保管場所は確認していますか

・　場所

・　不特定の人が触れられるところは避けましょう

・　揮発性のものは冷暗所に保管しましょう

・　地中に浸み込まないよう受け皿を設置しましょう

３ 漏洩がないか定期的な点検を行っていますか

・　保管記録をつけておきましょう

・　使用量が急に増えていませんか。

・　異臭がするなど、変わったことはありませんか。

日ごろから事故対策について考えておきましょう

-最小限に抑えることが大切です-

１　有害物質の流出を止める（応急措置）

・　事業場外への流出を防ぐ。

・　吸着材などにより回収をする。

・　むやみに洗い流さない。

２　安全対策を行う

・　流出した量を把握する。

・　作業時はガス用マスク、保護手袋等を使用する。

・　身の危険を感じたときには避難（させ）しましょう。

３　連絡先（関係機関）

水質事故対応　岐阜市環境保全課

058-214-2153

火災　（　　　　消防署）　　　119　　058-　　　-

警察　（　　　　警察署）　　　110　　058-　　　-0110

環境汚染対策マニュアルに目を通し、安全対策について考えておきましょう

このパンフレットを目の届くところに掲げておきましょう