様式第15号(第12条関係)

年　　月　　日

(あて先)岐阜市保健所長

病院(診療所)の名称・住所

管理者氏名

診療用高エネルギー放射線発生装置装備届出書

　下記のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるので、医療法施行規則第25条の規定により届け出ます。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 名称所在地 | 　TEL(　　　)　　　―　　　　　 |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する事項 | 製作者名 | 　 |
| 型式 | 　 |
| 定格出力 | 電子線 | MeV　　　　　　 |
| エックス線 | MeV　　　　　　 |
| 台数 | 台　　　 |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 | 氏名 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 　 | 　 | 　 |
| 予定使用開始年月日 | 　　　　　　年　　　　月　　　　日 |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 発生管容器の遮蔽 | 利用線錐に対する漏えい線量の割合(中性子線を含まない。)が1／1,000以下・超える |
| 照射終了直後の不必要な放射線を低減するための防護措置 | 有・無 |
| 放射線発生時その旨を自動的に表示する装置 | 有・無 |
| インターロック(出入口の解放時に放射線の発生を遮断する装置) | 有・無 |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用室の天井、床、周囲の壁、出入口の扉、窓等の遮蔽 | 画壁の外側における実効線量が1mSv／1週間以下・超える |
| 遮蔽物の構造・材料・厚さ等 | 天井 | 　 |
| 周囲の壁 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 監視用窓 | 　 |
| 床 | 　 |
| 出入口の扉 | 　 |
| その他の開口部 | 　 |
| 出入口の数 | 常時使用　　　箇所その他　　　箇所(用途　　　　　　　　) |
| 放射線発生時その旨を自動的に表示する装置 | 有・無 |
| 使用室を示す標識 | 有・無(使用室の名称　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用による放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域の設定 | 添付書類(平面図)のとおり |
| 管理区域の境界(1.3mSv／3か月を超えない措置) | 有・無 |
| 立入制限措置 | 有・無 |
| 標識 | 有・無 |
| 注意事項の掲示 | 患者 | 有・無 |
| 従事者 | 有・無 |
| 敷地内居住区域及び境界(250μSv／3か月を超えない措置) | 有・無 |
| 入院患者の被ばく防止(1.3mSv／3か月を超えない措置) | 有・無 |
| 放射線診療従事者等の被ばく防止 | 被ばく線量測定用具 | 　□　ポケット線量計　□　TLD　□　OSL線量計 | 　□　フィルムバッチ　□　ガラスバッチ　□　その他(　　　　) |
| 外部被ばくを少なくする措置 | 有・無(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |

添付書類

　1　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図

　2　放射線量測定結果報告書又は遮蔽計算書

備考

　1　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図には、隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明示すること。

　2　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図は、照射方向並びに発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)を記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。

　3　管理区域の境界、標識、使用中ランプ等の位置を図中に記入すること。

　4　診療用高エネルギー発生装置を備えようとするときは、あらかじめ届け出なければならない。