岐阜市北部体育館太陽熱給湯設備保守点検業務仕様書

1　業務名称

岐阜市北部体育館太陽熱給湯設備保守点検業務

2　業務場所

岐阜北部体育館（岐阜市正木1020番地2）

3　契約期間

平成　　年　　月　　日（契約締結日）から平成　　年　　月　　日

4　設備内容

(1)　ブルーパネル10枚（矢崎総業製）型式：SC-X10203

(2)　ブルーサーモ1台（矢崎総業製）型式：TD-51

(3)　給湯ポンプ1台（日立製）型式：32P2-60.4

(4)　集熱ポンプ1台（日立製）型式：32P2-60.4

(5)　蓄熱槽1台

(6)　膨張タンク1台

5　業務概要

受託者は、夏期と冬期の年2回に専門技術者を派遣し、太陽熱給湯設備を常時良好な状態に維持するよう、適切な保守点検を講ずるものとする。

(1)　夏期・冬期に行う保守点検

ア　給湯ポンプ・集熱ポンプ点検調整

イ　パネル清掃及び点検

ウ　蓄熱槽の清掃

エ　膨張タンクの清掃

オ　ブルーサーモの点検調整

(2)　不調時の保守点検

ア　受託者は、点検の結果、設備保守上不備と認められる事項については、委託者に報告協議のうえ処置するものとする。

イ　設備の破損、もしくは老朽化等による機器取替の費用は、委託者の負担とする。

(3)　保守点検時における必要機材及び消耗品等は、受託者の負担とする。

(4)　点検報告書の提出

点検作業実施に際して、受託者は、委託者と事前に協議のうえ、実施期日等を決定するものとする。また、作業終了後は、点検報告書を委託者へ提出することとする。

(5)　受託者が委託者の当該施設において行う業務上の行為については、すべて受託者が責任を負うものとする。

6　その他

(1)　保守点検は係員立会いのうえ行うものとする。

(2)　労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法などの関係法令を遵守すること。