## 入力
年度 | 28
名称 | 岐阜市民会館舞台音響設備保守点検 | 業務委託
場所 | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
期間 | 平成 ２８月 ４月 １日 から
平成 ２９年 ３月 ３１日 まで
岐阜市民会館舞台音響設備保守点検業務委託仕様書

## 保守表
音 響 点 検 及 び 調 整 機 器 一 覧 表
機 器 名 | 備 考 | 数 量
音響調整卓 | モニター用アンプ、スピーカ含 | １ 台
入出力パッチ盤架 | 周辺機器架内パッチ盤含 | ２ 面
パワーアンプ架 | プロセニアム及びカラム用アンプ13台 | ２ 架
運営系及びフラツトループ用アンプ各１台
（SPプロセッサー、イコライザー含)
移動用アンプ及び固定ハネカエリ用アンプ１架 （付属部１式含）
スピーカ | プロセニアムスピーカ | 各 ２ 台
| カラムスピーカ | 各 ５ 台
| 移動型スピーカ | ８ 台
| フロントスピーカ | ４ 台
| ウォールスピーカ | ６ 台
| 運営系スピーカ | １ 式
| 固定ハネカエリスピーカー | ２台
音場補正制御架 | 音響室制御パネル含 | ２ 架
音場補正用機器 | シーリングスピーカ | １３ 台
| マイクロホン | ６ 台
音響室出力制御盤 | 監視メーター含 | ２ 面
周辺機器架 (音響室) | 出力パッチ盤、グラフィックイコライザ、コンプレッサ、 | １ 架
及びカセットラック内各機器含
移動用機器 | パワーアンプ、グラフィックイコライザ、移動型スピーカ含 | １ 式
マイクロホン | 三点吊り（駆動装置、制御盤、リモートボックス含）、 | １ 式
エアーモニター、エレベーター、移動用マイク含
各種コンセント類 | マイクコンセント | １８ カ所
| スピーカコンセント | ４ カ所
| マルチコネクターボックス類 | １ 式
インカム装置 | ワイヤレスインカム含 | １ 式
電気音響特性測定 | 周波数、歪率、ＳＮ比 | １ 式
総合音響調整試験 | テストＣＤによる聴感知試験含 | １ 式

## 仕様書
岐阜市民会館舞台音響設備保守点検業務委託仕様書
１ 業務名称 |  |  | 岐阜市民会館舞台音響設備保守点検業務委託
２ 業務場所 |  |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ 施行期間 |  |  | 令和４年 ４月 １日 から令和９年 ３月３１日 まで
４ 業務概要
保守点検項目
| （１） | 音響設備等各部の点検及び調整試験。 （別表 一覧表参照）
| （２） | 測定業務 ・・・ 周波数特性、歪率特性、ＳＮ比測定、入出力レベルチェック業務。
| （３） | 動作試験 ・・・ 各機器の点検整備、操作試験、清掃及び外観上の点検、ケーブル等の
点検業務。
| （４） | 聴感試験 ・・・ 音声信号、音楽再生信号及び試験信号による聴感チェック業務。
| （５） | その他はメーカー点検基準による。
保守点検内容
| （１） | 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を常時安全
かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等による発注者からの連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事
させ、適切に対応すること。
| （２） | 点検回数は年１回とし、日程に関しては事前に発注者と打ち合せ、催し等に支障をきたす
ことがないこと。
また、点検内容及び整備記録等の関係書類を報告書として提出し、発注者の確認を得
ること。
| （３） | 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等については、
受注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発注
者と協議の上、速やかに対応すること。
| （４） | 点検は原則として、当施設の現場にて行うものとする。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発注者の
承諾を得て行うこと。
| （５） | 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは利用者に
損害を与えた場合は、受注者の責任と負担でこれを対応すること。
５ そ の 他
| （１） | 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
| （２） | 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。