岐阜市文化センターエレベータ設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　　　岐阜市文化センターエレベータ設備保守点検業務委託

２　業務場所　　　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

（１）身障者用交流中速エレベータ（№１）　　１基

・定員　　　　　　　１１名

・昇降速度　　　　　６０m/min

・停止階数　　　　　５stops

（２）乗用交流中速エレベータ　　（№２）　　１基

・定員　　　　　　　１１名

・昇降速度　　　　　６０m/min

・停止階数　　　　　４stops

（３）荷物用交流エレベータ　　　（№３）　　１基

・積載荷重　　　　　２５００kg

・昇降速度　　　　　３０m/min

・停止階数　　　　　３stops

５　保守点検項目

（１）機械室内環境状態

（２）機械室各機器運転状態

（３）かご運転状態

（４）かご内押しボタン・表示ランプ

（５）かご内照明・意匠点検

（６）停電灯

（７）外部連絡装置

（８）乗り場押しボタン・表示ボタン

（９）乗り場意匠点検

（10）ピット内環境状態

（11）かご上環境状態

（12）救出口

（13）ドアーインターロック

（14）上・下部インターロック

（15）非常止め装置

（16）ロープ・レール

（17）地震時管制運転装置

（18）火災時管制運転装置

（19）非常時電源運転装置

（20）音声合成装置（№１エレベータのみ）

(21)　その他

６　保守点検内容

（１）　受注者は本仕様書に基づき発注者と協議し、設備を常時安全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行なう。

（２）　保守点検業務は各月１回とする。日程に関しては、事前に発注者と打ち合せ、催し等に支障をきたすことがないこと。

（３）　保守点検業務終了後、点検および整備の記録等、必要関係書類を報告書　　　　　として、発注者へ提出すること。

（４）　保守点検業務において、不良箇所等が発見され調整修理等の必要が生じた場合、速やかにこれに対応する。

（５）　保守点検業務は原則として岐阜市文化センターの現場にて行なうものとする。ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、岐阜市文化センター外において行なう場合は、発注者と協議の上、決定する。

（６）　保守点検業務中の事故等により、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注者の責任と負担でこれに対応する。

（７）　保守点検不良が原因と考えられる事故等で、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注者は発注者と協議の上、これに対応する。

（８）　保守点検業務を行なうために必要な工具、測定器等、また、これを行なうにあたっての必要な消耗品等は受注者負担とする。

（９）　不時の故障のさい、発注者より通知のあったときは、速やかに技術者を従事させ、適切な処置を行なうこととする。

（10）　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途様式にて報告すること。

７　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議の上、決定する。

（２）　委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み手数料については受注者の負担とする。