岐阜市文化センター消防設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　　岐阜市文化センター消防設備保守点検業務委託

２　業務場所　　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

- 自動火災報知設備　　　　　　　 　 　　１式

- 防排煙設備　　　　　　　　　　　　　　　　１式

- スプリンクラー設備　　　　　　　　 　　　１式

- 屋内消火栓設備　　　　　　　　　 　　　１式

- 泡消火設備　　　　　　　　　　　　 　　　１式

- ハロゲン化物消火設備　　　　　 　　　１式

- 消火器　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１式

- 誘導灯設備　　　　　　　　　　　　　　 　１式

- 非常放送設備　　　　　　　　　　　　　　１式

(10)　ガス漏れ火災警報設　　　　　　　　　　１式

(11)　非常電源装置　　　　　　　　　　　　　　１式

５　保守点検内容

（１）　受注者は、本仕様書に基づき、設備を常時正常に動作させるため有資格者を従事させ、保守点検を行うこと。

（２）　点検業務は、消防法に基づく点検内容及び点検の方法によるものとする。

（３）　点検業務において、不良箇所が発見され修理交換等の必要が生じた場合は、発注者に報告、協議して必要な処置をとること。

（４）　外観及び機能点検を年１回、外観、機能及び総合点検を年１回実施（ただし、防排煙設備及びガス漏れ火災警報設備は外観、機能及び総合点検の年１回実施）するものとし、時期等は、双方協議のうえ決定すること。

- 受注者は、点検・調整が完了したとき点検報告書を作成し、その都度発注者と協議のうえ

関係機関へ提出すること。

（６）　受注者は、当設備に支障が生じた場合は、速やかに技術者を従事させ、双方協力して原因究明にあたること。

(７)　点検業務に使用する機器及び必要な材料は受注者の負担とする。

（８）　消火器は、有効期間が過ぎたものは発注者と協議のうえ交換すること。

（９）　点検業務に際し、設備等に損害を与えないように必要な対応を取ると共に、損害を与えた場合は、受注者の責任において早急に修復すること。

(10) 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途

様式にて報告すること。

６　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議のうえ決定する。

（２） 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み

手数料については受注者の負担とする。