## 仕様書
岐阜市民会館消防設備保守点検業務委託仕様書
１ | 業務名称 |  | 岐阜市民会館消防設備保守点検業務委託
２ | 業務場所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ | 施行期間 |  | 令和 ４年 ４月 １日 から令和 ９年 ３月３１日 まで
４ | 業務概要
保守点検項目
| （１） | 消防法及び関係規則に基づく消防用設備等各部の点検及び調整 （別表消防設備及び
機器点検一覧表参照）
保守点検内容
| （１） | 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者（防火管理者）と協議の上、当施設該当設備
を常時安全かつ良好に動作させるべく保守点検業務を行うこと。
また、点検においては、それぞれの消防用設備等に対する有資格者をあて実施すること。
なお、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事させ適
切に対応すること。
| （２） | 点検回数は年２回（６カ月１回）とし、消防法第１７条の３の３及び消防法施行規則第３１条
の４及び別表一覧のとおりとし、日程に関しては事前に発注者と打ち合せ、催し等に支障を
をきたすことがないこと。
また、保守点検業務終了後速やかに「消防用設備等点検結果報告書」を作成し、発注者
の確認を得たうえ、所轄の消防署へ提出すること。（正副２通）
なお、消防署において受理された点検結果報告書の一通(副)を発注者へ提出すること。
| （３） | 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等については受
注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発注者
と協議の上、速やかに対応すること。
| （４） | 点検は原則として、当施設の現場にて行うこと。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発注者の承
諾を得て行うこと。
| （５） | 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは当施設の
利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
| （６） | 当施設が実施する消防訓練（２回/年）において協力すると共に、適切に対応すること。
| （７） | 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別
途様式にて報告すること。
５ | そ の 他
| （１） | 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
| （２） | 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。

## 設備及び機器数量表
消 防 設 備 及 び 機 器 点 検 一 覧 表
設 備 | 機 器 | 数 量
自動火災報知設備 | 受信機Ｐ型１級40回線 | １ 台
| 副受信機40回線 | ２ 台
| 煙感知器 | ３３ 個 | エレベーターシャフト上＋１
| 差動式スポット感知器 | ２１０ 個 | 喫煙室(ロビー）＋１、食堂喫煙所＋１、上手地下倉庫＋１
| 差動式分布型感知器(空気管式) | ５ 個
| 定温式スポット感知器 | ２６ 個
| 発信器(表示灯・電鈴含む) | ２２ 個
| 電源装置(常用・予備) | １ 台
屋内消火栓設備 | 消火栓用ポンプ11kw | １ 台
| 制御装置 | １ 台
| 起動装置 | １ 台
| 消火栓ボックス(ﾊﾞﾙﾌﾞ･ﾎｰｽ･ﾉｽﾞﾙ ･ｽｲｯﾁ･ﾍﾞﾙ･表示ﾗﾝﾌﾟ) | １９ 台
スプリンクラー設備 | スプリンクラー用ポンプ37kw(圧力空気槽100ﾘｯﾄﾙ含む) | １ 台
| 制御装置(奈落・地下機械室) | ２ 台
| 起動装置 | １ 台
| 手動起動弁 | ５ 個
| 一斉開放弁 | ４個
| 流水検知装置 | １ 台
| ヘッド | １３３ 個
| 呼水装置100ﾘｯﾄﾙ | １ 台
| 送水口 | １ 個
消火器 | 粉末消火器10型 | ６９ 本
泡消火設備 | 感知ヘッド | ６８ 個
| 泡原液槽400ﾘｯﾄﾙ(圧力空気槽100ﾘｯﾄﾙ含む) | １ 台
| 泡ヘッド | １６２ 個
| 一斉開放弁 | ２３ 個
| 流水検知装置 | １ 個
| 手動起動弁 | ２１ 個
| 放水テスト | １ 式
非常放送設備 | 壁掛型放送装置 | １ 台
| 遠方操作盤 | １ 台
| スピーカ3w(露出・埋込型) | ３２個
| 電源装置(常用・予備) | １ 台
誘導灯設備 | 大型誘導灯 | ２灯
| 中型誘導灯 | ５灯
| 小型誘導灯 | ３３灯
| 通路誘導灯 | ５ 灯
| 客席誘導灯 | ４３ 灯
| 誘導標識 | ７ 枚
自家発電設備 | 自家発電機(ＮＥＳ１５０ＴＩ) | １ 台
ガス漏れ火災警報器 | 受信機 | １ 台
| 副受信機 | ２ 台
| ガス漏れ検出器 | ６ 個