## 仕様書
岐阜市民会館エレベータ設備保守点検業務委託仕様書
1 | 業務名称 |  | 岐阜市民会館エレベータ設備保守点検業務委託
2 | 業務場所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
3 | 施行期間 |  | 令和 ４年 ４月 １日 から令和 ９年 ３月３１日 まで
4 | 点検設備 |  | 乗用水圧式Ｖ０３Ａ型 機械室レスエレベータ×１基
(ＶＰＤ－１１－Ａ３０・日本オーチス・エレベータ（株）製)
5 | 業務概要
保守点検項目
| (１) | 各機器運転状況
| (２) | かご運転状態
| (３) | 受電盤、制御盤
| (４) | 各所操作盤、表示灯
| (５) | かご内照明、ファン及び意匠
| (６) | 停電灯
| (７) | 非常連絡装置
| (８) | 各階ドア、かご内ドア、敷居及び各安全装置
| (９) | かご上、ピット内及び昇降路の環境状態
| (10) | 速度検出器
| (11) | 各階乗場の状態
| (12) | 各階ボタン、表示灯
| (13) | インターロック、リミットスイッチ
| (14) | ガイドレール、ガイドローラー
| (15) | 圧力配管、バルブ、タンク、作動液及びシリンダー
| (16) | 移動ケーブル
| (17) | 各階ベーン
| (18) | 非常救出運転
| (19) | 地震時管制運転装置
| (20) | 火災時管制運転装置
| (21) | 停電時最寄階着床装置
保守点検内容
| （１） | 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を
常時安全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務及びメーカー基準による
点検を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を
従事させ、適切に対応すること。
| （２） | 点検回数は年１２回（毎月１回）とし、日程に関しては事前に発注者と打ち合
せをして催し等に支障をきたすことがないこと。
また、点検内容及び整備の記録等、必要関係書類を報告書として発注者の
確認を得ること。
| （３） | 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等に
ついては受注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合
は、発注者と協議の上、速やかに対応すること。
| （４） | 点検は原則として、当施設の現場にて行うこと。
但し、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発
注者の承諾を得て行うこと。
| （５） | 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしく
は当施設の利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
| （６） | 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容の
ものは、別途様式にて報告すること。
6 | そ の 他
| （１） | 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
| （２） | 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。