岐阜市文化センターＳＡＶＩＣ中央監視

システム設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　　岐阜市文化センターＳＡＶＩＣ中央監視システム設備保守点検業務委託

２　業務場所　　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日までまで

４　業務内容　　　ＳＡＶＩＣ中央監視システム、空調自動制御機器設備の保守点検

５　保守点検項目

（１）ＳＡＶＩＣ中央監視システム

ア　ｓａｖｉｃ－ｎｅｔＥＶ　ｍｏｄｅｌ１０　　　　　　１台

イ　プリンター（Canon PIXUS ip4600）　　　　　　　　　１式

ウ　現場ＤＧＰ盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３面

エ　デジタルポイント　　　　　　　　　　　　　　　２０４点

オ　アナログポイント　　　　　　　　　　　　　　　　２２点

（２）空調自動制御機器

ア　冷熱源まわり制御　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

イ　ＣＴ１～３冷却塔ファン発停制御　　　　　　　　　　３組

ウ　ＡＣ－１，２制御　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

エ　ＡＣ－３，４，７制御　　　　　　　　　　　　　　　３台

オ　ＡＣ－５制御　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

カ　モーターダンパー切替制御　　　　　　　　　　　　　１式

キ　排煙濃度監視制御　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

ク　機械室給排気ファン制御　　　　　　　　　　　　　　１式

ケ　ＡＣ－８，９　大型ＦＣＵ制御　　　　　　　　　　　１式

コ　天吊型ＦＣＵ制御　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

サ　催し広場モーターダンパー切替制御　　　　　　　　　１式

シ　小劇場モーターダンパー開度設定制御　　　　　　　　１式

６　保守点検内容

- ＳＡＶＩＣ中央監視システム及び空調自動制御機器を安全かつ良好に動作さ

せる。

（２）　年１回の総合点検、シーズン切り替え点検、非常要請時の修理とする。

（３）　保守点検に使用する機器、消耗品等は受注者負担とする。

（４）　保守点検の日程は、事前に発注者と協議する。又非常要請の場合速やかに発注

者と協議の上、催し等に支障がないように対応する。

- 保守点検により調整、修理の必要が生じた場合は、発注者に報告協議し、受

注者の責任においてこれを処置する。

- 保守点検中の事故等及び保守点検終了後の保守点検不良が原因と考えられる

事故で、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合は、一切の責任と負担を受注者が負うものとする。

（７）　保守点検は、原則として岐阜市文化センターにて行なうものとする。ただし、加工・修理等でやむを得ない事情により岐阜市文化センター外において行なう場合は、発注者の承認を得ること。

（８）　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途様式にて報告すること。

７　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議決定する。

（２）　委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み手数料については受注者の負担とする。

一社随意契約理由書

１　アズビル株式会社は、岐阜市文化センターの空調用中央監視システム設備の構築業者であり、各機器の構造・装置仕様・特性を熟知している。

２　事故・故障等による緊急事態が発生した場合、特殊部品・機材

等を早急に調達することができる。

３　空調用中央監視システム設備の熟知した技術者の派遣ができる保安管理体制が確立されている

したがって、本空調用中央監視システム設備の保守点検業務は、アズビル株式会社との随意契約を希望します。