岐阜市文化センター舞台装置保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　岐阜市文化センター舞台装置保守点検業務委託

２　業務場所　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

- 催し広場吊物昇降装置（制御盤・舞台袖操作盤含）　　１式

ア　美術バトン吊物昇降装置         　      ９基

イ　照明関係吊物昇降装置           　      ６基

ウ　幕類関係吊物昇降装置            　   　２基

エ　仮設緞帳吊物昇降装置            　  　 ２基

オ　中央スピーカー吊物昇降装置       　 　 １基

カ　プロセニアムスピーカー吊物昇降装置 　　２基

キ　ゴンドラ吊物昇降装置                　 １基

- 催し広場迫り舞台昇降装置（制御盤・舞台袖操作盤含）１式

- 小劇場吊物昇降装置（制御盤・舞台袖操作盤含）　　  １式

ア　美術バトン吊物昇降装置　        　　 １０基

イ　照明関係吊物昇降装置　電動　       　  ２基

ウ  　　　　〃　　　　　　手動　　　　 　　４基

エ　幕類関係吊物昇降装置　開閉機構有り 　　５基

オ　　　　　〃　　　　　　開閉機構無し 　　４基

カ　緞帳吊物昇降装置　                  　 １基

キ　変形絞り緞帳昇降装置                　 １基

ク　スクリーン吊物昇降装置　開閉機構有り　 １基

ケ　反響板吊物昇降装置　               　  １式

５　保守点検内容

(1)　舞台装置の保守点検業務に関する事項は、この仕様書に基づいて施行すること。

(2)　舞台装置に関する技術責任はすべて受注者が負うものとし、保守点検及び修理作

業の実施については、発注者と協議のうえ決定すること。

(3)　舞台装置の保守点検業務に対し、受注者は特に訓練された技術者を従事させ装置を

適宜点検調整し、常に安全かつ良好な運転状態を維持すること。

(4)　定期点検保守業務は、催し広場吊物昇降装置に関しては隔月１回（ただし中央ス

ピーカーは毎月１回）、催し広場迫り舞台昇降装置、小劇場吊物昇降装置に関しては

毎月１回、昼間作業を原則として、それぞれ発注者と協議のうえ実施すること。

(5)　契約期間中、故障または事故等が発生した場合は、受注者は速やかに技術者を従事させ修理復旧すること。

(6)　保守点検を行うための必要な工具等は、すべて受注者にて準備すること。また必要

な消耗品等も受注者負担とすること。ただし、消耗品とはマシンオイル・グリス・表

示ランプ・押し釦および可動コンタクト接点・ヒューズ・ウェス等とする。

(7)　保守点検業務中の事故等により、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注

者の責任負担で対応すること。また保守点検不良が原因と考えられる事故等で、発注

者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注者は発注者と協議のうえ対応すること。

(8)　保守点検業務終了後、点検および整備の記録等、必要書類を報告書として発注者に

提出すること。

(9)　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、

別途様式にて報告すること。

６　その他

(1)　本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議のうえ決定する。

（2） 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み

手数料については受注者の負担とする。

一社随意契約理由書

１　三精テクノロジーズ株式会社は、岐阜市文化センター舞台装置設備の製造・施工業者です。各舞台装置は特殊設備で施工業者独自の機構システムが組み込まれており、構造、装置仕様及び特性を熟知している。

２　故障・事故等により緊急事態が発生した場合、機材等を迅速かつ適切に用意ができ復旧に対処できる。

３　舞台装置設備の熟知した技術者を派遣できる保安管理体制が確立されている。

したがって、舞台装置設備の点検業務は、三精テクノロジーズ株

式会社との随意契約を希望します。