## 仕様書
岐阜市民会館舞台照明設備保守点検業務委託仕様書
１ 業務名称 |  | 岐阜市民会館舞台照明設備保守点検業務委託
２ 業務場所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ 施行期間 |  | 令和年４月１日から令和９年３月３１日まで
４ 業務概要
保守点検項目
| （１） | 調光装置設備及び照明器具類の点検、調整 （別表一覧参照）
保守点検内容
| （１） | 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を常時安全かつ良
好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事させ、適切
に対応すること。
| （２） | 調光装置設備点検回数は年２回（６カ月１回）、照明器具類点検は年１回とし、日程に関し
ては事前に発注者と打ち合せ、催し等に支障をきたすことがないこと。
また、照明設備保守点検報告書は、発注者が示す前年の報告書に倣って作成し発注者の確認
を得ること。
| （３） | 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等については、受注
者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発注者と協
議の上、速やかに対応すること。
| （４） | 点検は原則として、当施設の現場にて行うものとする。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は発注者の承諾を
得て行うこと。
| （５） | 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは利用者に損害
を与えた場合は、受注者の責任と負担でこれを対応すること。
５ そ の 他
| （１） | 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
| （２） | 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。

## 器具点検一覧表
舞 台 照 明 装 置 設 備 及 び 器 具 類 点 検 一 覧 表
調光装置
系 統 | 数 量
主幹盤１面、分岐主幹盤１面 | １式
調光器盤（４面） | １式
照明操作卓（メモリー部） | １卓
照明操作卓（プリセット部） | １卓
ワイヤレス送受信設備（受信：２ 送信：１） | １式
調光監視システム（監視制御部、ＬＣＤディスプレイ） | １式
ＣＰＵ・ＤＭＸパッチラック（照明操作卓用ＣＰＵ、パネル、スプリッター） | １式
舞台袖操作卓（サブフェーダー１０本） | １面
映写室操作盤（客席調光、吊り物） | １面
舞台仮設電源盤 | １面
ＤＭＸ信号コネクター及びボックス | １式
照明器具
系 統 | 数 量
第１ボーダーライト | １列
第１サスペンションフライダクト | １列
第２サスペンションフライダクト | １列
第２ボーダーライト | ８台
アッパーホリゾントフライダクト | １列
第１シーリングコンセントダクト | １列
第２シーリングコンセントダクト | １列
フロントサイドコンセントダクト | １列
客席フロントサイドコンセントダクト | １列
フロアーコンセント | ３３回路
ウォールコンセント | ２０回路
ロアーホリゾントライト | １列
フットライト | １列
スポットライト | １式
センターピンスポットライト | ２台
各種移動器具 | １式
各種効果器 | １式