## 仕様書
岐阜市民会館舞台装置保守点検業務委託仕様書
１ 業務名称 岐阜市民会館舞台装置保守点検業務委託
２ 業務場所 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ 施工期間 令和４年 ４月 １日 から令和９年 ３月３１日 まで
４ 点検設備 吊物昇降装置、迫り昇降装置、自動制御システム （別表 舞台装置
点検一覧参照）
５ 業務概要
保守点検項目
（１） 吊物昇降装置
(ア) 防火戸昇降装置 （電動） | １ 基
(イ) 緞帳昇降装置 （電動） | ２ 基
(ウ) 美術バトン昇降装置 （手動） | ６ 基
(エ) 照明バトン昇降装置 （手動） | ４ 基
(オ) 暗転幕昇降装置 （手動） | １ 基
(カ) 中割幕昇降装置 （手動） | １ 基
(キ) 反響板昇降装置 （電動） | ７ 基
(ク) スクリーン昇降装置 （電動） | １ 基
（２） 迫り昇降装置
(ア) 下手迫り昇降装置 | １ 基
(イ) 中迫り昇降装置 | １ 基
(ウ) 上手迫り昇降装置 | １ 基
(エ) スライディング装置 | ２ 基
(オ) オーケストラ昇降装置 | １ 基
(３) 自動制御システム
(ア) 吊物昇降装置制御盤 | １ 台
(イ) 迫り昇降装置制御盤 | １ 台
（４） オイル及び潤滑油油量の点検、補充、調整
（５） 消耗度が著しい箇所、部品の点検、取替
（６） その他はメーカー点検基準による
保守点検内容
（１） 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を常時
安全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事させ、
適切に対応すること。
（２） 点検項目及び点検回数は別表一覧のとおりとし、日程に関しては事前に発注者と打ち
合せをし、催し等に支障をきたすことがないこと。
また、点検内容、整備記録等必要関係書類を報告書として発注者の確認を得ること。
（３） 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等については
受注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発注
者と協議の上、速やかに対応すること。
（４） 点検は原則として、当施設の現場にて行うものとする。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発注者の
承諾を得て行うこと。
（５） 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは当施設の
利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
（６） 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別
途様式にて報告すること。
６ そ の 他
（１） 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
（２） 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。

## 点検一覧
舞 台 装 置 点 検 一 覧 表
関 連 | 保守点検項目及び内容 | 点検実施回数
マ シ ン 関 係
| １ ウォームギア スラスト調整 | (毎月1回)
| ２ マシンギア 点検給油 | (毎月1回)
| ３ 各ボルト・パッキン点検 | (毎月1回)
| ４ マグネットブレーキ点検 | (毎月1回)
| ５ ワイヤーロープテンション調整 | (毎月1回)
| ６ アイドルプーリースプロケット調整 | (毎月1回)
| ７ 各部清掃 | (毎月1回)
電 動 機 関 係
| １ ベアリング点検注油 | (毎月1回)
| ２ ローターステーター点検 | (毎月1回)
| ３ 絶縁検査 | (年 1回)
| ４ 各部清掃 | (毎月1回)
制 御 盤 関 係
| １ マグネットリレーの点検 | (毎月1回)
| ２ 各開閉器の点検 | (毎月1回)
| ３ 自動制御システム動作テスト | (年 1回)
| ４ 各回路の絶縁抵抗測定 | (年 1回)
| ５ 各部清掃 | (毎月1回)
吊 物 ・ 迫 り 関 係
| １ ワイヤーロープの点検 | (毎月1回)
| ２ 各プーリーの点検 | (毎月1回)
| ３ バランスウェート・ボルトピン点検 | (毎月1回)
| ４ スクリューシャフト・ガイドレール点検 | (毎月1回)
| ５ 中間減速機・カップリング点検 | (毎月1回)
| ６ 各部グリスアップ及び注油 | (毎月1回)
| ７ 各部清掃 | (毎月1回)