## 伺書
業 務 委 託 施 行 伺 書
理 事 長 | 副理事長 | 専務理事 | 常務理事 | 事務局長 |  | 課 長 | 係 | ■ 岐阜市民会館
□ 岐阜市文化センター
□ 長良川国際会議場
□ 事務局
令和 | 4 | 年度 | 館 長 | 管理監 | 課長補佐 | ＧＬ |  | 係
令和 | 5 | 年度
令和 | 6 | 年度
令和 | 7 | 年度
令和 | 8 | 年度
起 案 |  |  | 決 裁 |  |  | 設 計 |  | 設 計 者
| 平成２９年１月4日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成２９年１月4日 | 野々村 修 | ㊞
名 称 | ■ 業 務 |  | 岐阜市民会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託
□ 工 事
場 所 | ■ 業 務 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
□ 工 事
事業区分 |  |  | （事業概要）
市 民 会 館 管 理 事 業
大 科 目 |  |  | 当会館のガスヒートポンプエアコンを安全かつ効率的に運転できる状態を維持
事 業 費 支 出 |  |  | するため、点検・管理を行うものです。
中 科 目
委 託 費 支 出
施行期間 |  |  | （摘 要）
平成 ２９年 ４月 １日 から
平成 ３４年 ３月 ３１日 まで | [7 empty] | 一般財団法人 岐阜市公共ホール管理財団

## 設計表紙
岐阜市民会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託
設 計 内 訳 書

## 仕様書
岐阜市民会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託仕様書
1 | 業務名称 | 岐阜市民会館ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託
2 | 業務目的
岐阜市民会館に設置しているガスヒートポンプ（以下GHPという。）エアコンを安全かつ
効率的に運転できる状態を維持するため、保守点検業務を委託する。
3 | 業務場所 | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
4 | 施行期間 | 令和４年 ４月 １日 から
令和９年 ３月３１日 まで
5 | 点検設備 | GHPエアコン室外機及び室内機（詳細は別表‐１参照）
（1） GHP-1系列 ヤンマー製 室外機（定格出力 ５．０ｋW）１基及び室内機２台
（２） GHP-２系列 ヤンマー製 室外機（定格出力 １５．７ｋW）１基及び室内機８台
（３） GHP-3系列 ヤンマー製 室外機（定格出力 １２．４ｋW）１基及び室内機７台
6 | 業務概要
（１） GHP室外機点検調整(年２回）
ア 漏水その他の異常の有無確認し、各ブレーカ、ブレーカー、ポンプの作動試験。
イ 軽微な修繕、消耗品交換及びメーカが推奨する期間での潤滑油交換。
ウ 冷媒漏えいの有無。
（２） 室内機点検(年２回）
ア フィルターの状況確認及び清掃。
イ ファンの汚れの状況確認及び清掃。
ウ 異常音、異常振動の確認。
エ 冷媒漏えいの有無。
（３） 冷媒漏えい定期点検(年１回）
ア 定期点検の対象機器はGHP-2及びGHP-3とする。
イ 点検は十分な専門的知見を有する者が行うものとする
（４） 報告書の提出
ア 点検後は点検結果報告書を速やかに提出すること。
7 | その他の事項
（１） 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を安全に
かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事させ
適切に対応すること。
（２） 点検を行う日程に関しては発注者と打ち合せ、催し等に支障をきたすことがないこと。
（3） 点検を行うために必要な工具、測定器及び必要な消耗品、軽微な修繕等については
受注者負担とする。
なお、対象設備機器の設置経過年数が１３年、または室外機の運転時間が３０，０００
時間を経過した後に発生した故障修理に要する費用は、本契約の対象外とする。
（４） 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは利用者
に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
（５） 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
（６） 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年1回とし、振込み
手数料については受注者の負担とする。
-1

## 別表‐１
別表‐１ |  |  | 点検機器一覧
| 室外機（ヤンマー製） |  |  | 室内機（ヤンマー製）
系列 | 型式 | 製造番号 | 設置場所 | 型式 | 製造番号 | 設置場所
GHP‐1 | YNZP224H1NB （定格出力 5ｋW) | 3AJG0158N | 地上（ホール北） | HCAP112K3 | UAG49739 | １階 上手控室
|  |  |  | HCAP112K3 | UAG4973８ | １階 上手控室
GHP‐2 | YGZP710J-NB （定格出力 15.7ｋW) | 3ABW0621N | 地上（ホール北） | HCAP90K3 | UAF84171 | ２階 倉庫（会議室60）西
|  |  |  | HCAP90K3 | UAF84170 | ２階 倉庫（会議室60）東
|  |  |  | HCAP80K3 | UAF88819 | ２階 会議室48西
|  |  |  | HCAP80K3 | UAF88797 | ２階 会議室48東
|  |  |  | HCAP80K3 | UAF88822 | ２階 多目的ﾙｰﾑA西
|  |  |  | HCAP80K3 | UAF88821 | ２階 多目的ﾙｰﾑA東
|  |  |  | HWAP80K1 | UAC14615 | ２階 多目的ﾙｰﾑB西
|  |  |  | HWAP80K1 | UAC14572 | ２階 多目的ﾙｰﾑB東
GHP-3 | YGZP560J-NB （定格出力 12.4ｋW) | 3ABZ0990N | 地上（ホール北） | HAP45K3 | UFA47746 | ２階 和室 西
|  |  |  | HAP45K3 | UFA47747 | ２階 和室 東
|  |  |  | HCAP71K3 | UAG10236 | ２階 ロビー
|  |  |  | HHAP80K1 | UAB05000 | ２階 練習ｽﾀﾞｼﾞｵ北
|  |  |  | HHAP80K1 | UAB04999 | ２階 練習ｽﾀﾞｼﾞｵ北中
|  |  |  | HHAP80K1 | UAB04998 | ２階 練習ｽﾀﾞｼﾞｵ南中
|  |  |  | HHAP80K1 | UAB04997 | ２階 練習ｽﾀﾞｼﾞｵ南