## 仕様書
岐阜市民会館冷暖房機保守点検業務委託仕様書
１ 業務名称 | 岐阜市民会館冷暖房機保守点検業務委託
２ 業務場所 | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ 施行期間 | 令和 4年 ４月 １日 から令和 ９年 ３月３１日 まで
４ 点検設備 | 水冷ヒートポンプエアコン及び空気調和機
（１） 水冷ヒートポンプエアコン
形式 ＵＨJ３１５Ｐ １ 台 （ダイキン工業）
（冷却水ポンプ１台含む。）
ＵＷ３０ＥＤ－Ｃ １ 台 (ダイキン工業)
（冷却水、冷温水ポンプ各１台含む。）
（２） 空気調和機 ７ 台 （新晃工業）
大ホール南・北、会議室８０及び２階ロビー、展示ギャラリー、舞台、大ホール
ロビー、楽屋
５ 業務概要
保守点検項目
（１） 冷房及び暖房開始前の点検 （各１回）
（２） 冷暖房切替及び試運転調整
（３） 制御装置、安全装置、圧力計等の点検
（４） 吸入、吐出、油圧等各圧力の点検
（５） 冷媒、油の量及び漏れの点検、補充填
（６） 電動機の絶縁測定
（７） 送風機関係の点検
（８） 送風機関係の点検 （ファンブレードの除塵、ベルト張の調整、グリスアップ）
（９） 空気調和機７台 （冷温水コイルの高圧水洗浄、ドレンパンの清掃）
(10) 井水ポンプ、冷温水ポンプのグランドパッキン等の点検
(11) 大ホール冷暖房サーモ及びダンパー切替
サーモ切替 （４箇所）、ダンパー切替 （劇場空調機南北・各２箇所）
(12) その他はメーカー点検基準による
保守点検内容
（１） 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、冷暖房設備を常時
安全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を
従事させ、適切に対応すること。
（２） 点検回数は年２回（冷暖房開始前各１回）とし、日程に関しては事前に発注者
と打ち合せ、催し等に支障をきたすことがないこと。
また、点検内容及び整備の記録等、必要関係書類を報告書として発注者の
確認を得ること。
（３） 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等
については受注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場
合は、発注者と協議の上、速やかに対応すること。
（４） 点検は原則として、当施設の現場にて行うものとする。
但し、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、
発注者の承諾を得て行うこと。
（５） 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしく
は利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
（６） 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容
のものは、別途様式にて報告すること。
６ そ の 他
（１） 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
（２） 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年1回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。