## 仕様書
岐阜市民会館非常用発電機ディーゼルエンジン保守点検業務委託仕様書
１ 名 称 |  | 岐阜市民会館非常用発電機ディーゼルエンジン保守点検業務委託
２ 場 所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
３ 期 間 |  | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
４ 保守点検業務内容
（１） 発電機設置場所 市民会館中庭（屋外）
（２） 発電機及びディーゼルエンジンの型式及び容量
| 機関型式 ６ＰＳＨＴ－１５Ｂ （ダイハツディーゼル㈱製） | ・機関型式 COP１５０SR－３型
（日本車両製造株式会社製）
１５０ｋVA， ２２０V， ６０Hz
・ディーゼルエンジン仕様
名称 日野 JO8C-U
２０５PS， １８００RPM， ６気筒
排気量 ７．９６１リットル
潤滑油容量 ２４リットル
（３） 保守点検整備内容
ア エンジンオイル交換（２４リットル）
イ オイルフィルター取替え
ウ 燃料フィルター取替え
エ 冷却水（LLC30% 混入）
（４） 仕様
ア 岐阜市民会館の電気工作物について、保安規程に基づき自家用発電
設備の定期点検、試験及び測定を委託するものである。（以下「点検」
という。）
イ 点検は年１回、発注者と電気保安業務従事者と調整の後、指定する
日時にその指示に従い行うものとする。
ウ 点検実施のため必要な材料、測定器等は受注者の負担とする。
エ 点検を完了したときは、点検結果報告書を作成して発注者に提出す
るものとする。
オ 点検の結果、設備保守上不備と認められた事項については、発注者
に報告し、その処置について協議するものとする。
カ 委託期間中に自家用発電設備に異常が生じた場合、電気保安業務
従事者が必要と認める場合は、受注者は技術者を従事させるものとす
る。
キ 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する
内容のものは、別途様式にて報告すること。
ク 本仕様書は大要を述べたもので詳細については、発注者と協議の上
決定する。
ケ 委託料の支払いは点検終了後とする。なお、支払いに伴う振込手数料
については、受注者の負担とする。