岐阜市文化センターシャッター設備保守点検業務委託仕様書

１　業務の名称　　　岐阜市文化センターシャッター設備保守点検業務委託

２　業務場所　　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間       令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　保守点検設備

- 電動式シャッター　　　　　２４基

- 手動式シャッター　　　　　　５基

５　保守点検内容

- シャッター設備の保守点検業務に関する事項は、この仕様書に基づいて施行す

るものとする。

（２）　定期点検は、全設備に対して年１回とする。日程は発注者と協議の上、決定する。

（３）　シャッター設備の保守業務に対し、受注者は特に訓練された技術者を従事させ、

各シャッター設備を適宜点検調整し、常に安全かつ良好な作動を維持するものとする。

（４）　手動式シャッターの点検について、シャッターの巻き上げ時は、電動巻き上げ機などの機器を用いて行わず手動にて必ず行うこと。

（５）　保守点検業務は、原則として岐阜市文化センターの現場にて行うものとする。ただし、加工・修理等でやむを得ない事情により、岐阜市文化センター外にお

いて行う場合は、発注者と協議の上、決定する。

（６）　保守点検業務中の事故等により、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注者の責任負担でこれに対応する。また、保守点検不良が原因と考えられる事故等で発注者もしくは利用者に損害を与えた場合、受注者の責任負担でこれを対応するものとする。

（７）　契約期間中、故障または事故等が発生した場合は速やかに技術者を従事させ、修理復旧するものとする。

（８）　保守点検調整終了後は各操作を行い、使用に際し安全かつ良好に運転ができる

よう各部とも異常のない事を確認のうえ発注者に申し出て、検査を受けるものと　　　　する。

（９）　保守点検を行うために必要な工具等は、すべて受注者にて準備する。

また、これを行うにあたっての必要な消耗品等も、受注者負担とする。

（10）　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途様式にて報告すること。

（11）　本仕様書に明記しない事項については、発注者と協議の上行うものとする。

（12）　点検業務終了後報告書を作成し、提出すること。

６　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議の上、決定する。

（２）　委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年１回とし、振込み手数料については受注者の負担とする。