岐阜市文化センター電話設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　岐阜市文化センター電話設備保守点検業務委託

２　業務場所　 岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

デジタル交換機　　　１００回線　　　１台

電源装置　　　　　　　　　　　　　　１式

ボタン電話機　　　　多機能型　　　１３台

ボタン電話機　　　　一般型　　　　３３台

ワイヤレス電話機　　　　　　　　　　２台

内線話中箱　　　　　　　　　　　　　２台

信号機その他付属設備及び配線　　　　１式

５　保守点検内容

（１）　隔月１回の巡回点検とする。

（２）　保守点検により調整修理の必要が生じた場合は、発注者に報告・協議し、受注者の責任においてこれに対応する。

（３）　保守点検中の事故等および保守点検終了後の保守点検不良が原因と考えられる事故で、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合は、一切の責任と負担を受注者が負うものとする。

（４）　非常要請時の場合は、速やかに発注者と協議の上、対応する。

（５）　保守点検に使用する機器、消耗品は受注者負担とする。

（６）　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、別途様式にて報告すること。

６　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議の上決定する。

（２）　委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年１回とし、振込み手数料については受注者の負担とする。