## 仕様書
岐阜市民会館ガス焚冷温水機保守点検業務委託仕様書
1 | 業務名称 |  | 岐阜市民会館ガス焚冷温水機保守点検業務委託
2 | 業務場所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
3 | 施行期間 |  | 令和４年 ４月 １日 から令和９年 ３月３１日 まで
4 | 点検設備 |  | ガス焚冷温水機及びポンプ
|  |  | (１) ガス焚冷温水機 | １ 基
形 式 矢 崎 ： 二重効用吸収式冷温水機
ＣＨ-V２８０ULL８
能 力 冷 熱 ： ８４６,７２０ｋｃａｌ／ｈ
温 熱 ： ７３８,２１０ｋｃａｌ／ｈ
(２) ポンプ
|  |  | （ア） 冷温水ポンプ | １ 台
形 式 エバラ ： １２５×１００ＦＳ
能 力 ２,８００ｌ／ｍ、２５ｍ、１８.５ｋｗ
|  |  | （イ） 冷却水ポンプ | １ 台
形 式 エバラ ： １５０×１２５ＦＳ
能 力 ４,３００ｌ／ｍ、１５ｍ、１５.０ｋｗ
|  |  | （ウ） 井水ポンプ | １ 台
形 式 エバラ ： ８０×６５ＦＳ
能 力 １,４００ｌ／ｍ、１０ｍ、３.７ｋｗ
|  |  | （３） 遠方操作盤 | １ 面
形 式 矢 崎 ： ＤＣＰ－Ⅱ
5 | 業務概要
保守点検項目
| （１） | 冷暖房開始前の点検 （２回）
| （２） | 冷暖房切替及び試運転調整
| （３） | 各種保安装置の作動点検調整
| （４） | 動力整備盤
| （５） | 遠方操作盤点検調整
| （６） | 各種ポンプの点検調整
| （７） | 冷却水自動制御装置点検調整
| （８） | その他はメーカー点検基準による
保守点検内容
| （１） | 受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を常時安
全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事させ
適切に対応すること。
| （２） | 定期点検は２回（冷暖房開始前）とするが、そのほか催し等に係る事前の点検を依頼
された場合などにも速やかに対応すること。
なお、日程に関しては発注者と打ち合せ、催し等に支障をきたすことがないこと。
また、点検内容及び整備の記録等、必要関係書類を報告書として発注者の確認を得
ること。
| （３） | 点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等について
は受注者負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発
注者と協議の上、速やかに対応すること。
| （４） | 点検は原則として、当施設の現場にて行うものとする。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発注者
の承諾を得て行うこと。
| （５） | 点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは利用
者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
| （６） | 本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のものは、
別途様式にて報告すること。
6 | そ の 他
| （１） | 本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
| （２） | 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。