## 仕様書
岐阜市民会館 電話設備保守点検業務委託仕様書
1 | 業務名称 |  | 岐阜市民会館電話設備保守点検業務委託
2 | 業務場所 |  | 岐阜市美江寺町２丁目６番地 岐阜市民会館
3 | 施工期間 |  | 令和４年 ４月 １日 から令和９年 ３月３１日 まで
4 | 業務概要
|  | デジタル交換機 ５０回線 |  | １ 台
|  | 電源装置 |  | １ 式
|  | 多機能ボタン電話機 |  | １３ 台
|  | 一般ボタン電話機 |  | １５ 台
|  | 内線話中箱 |  | ２ 台
|  | 信号機、その他付属設備及び配線 |  | １ 式
保守点検内容
受注者は、本仕様書に基づくと共に、発注者と協議の上、当施設該当設備を常時安
全かつ良好に動作させるべく、保守点検業務を行うこと。
また、故障等、発注者より連絡があったときは、受注者は速やかに技術者を従事さ
せ、適切に対応すること。
点検回数は６回（２カ月１回）とし、日程に関しては事前に発注者と打ち合せ、催
し等に支障をきたすことがないこと。
また、点検内容及び整備の記録等、必要関係書類を報告書として発注者の確認を得
ること。
なお、電信電話事業者の制定する技術基準に準拠して行うこと。
点検を行うために必要な工具、測定器、及び必要な消耗品、軽微な修繕等について
は受注者の負担とする。
また、点検において不良等が発見され、調整及び修理等の必要が生じた場合は、発
注者と協議の上、速やかに対応すること。
点検は原則として、当施設の現場にて行うこと。
ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、当施設外にて行う場合は、発注
者の承諾を得て行うこと。
点検中の事故及び点検不良が原因と考えられる事故等により、発注者もしくは当施
設の利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担で対応すること。
本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内容のもの
は、別途様式にて報告すること。
5 | そ の 他
本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議の上決定する。
委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年１回とし、
振込手数料については受注者の負担とする。