岐阜市文化センター非常用発電設備保守点検業務委託仕様書

１ 業務名称　岐阜市文化センター非常用発電設備保守点検業務委託

２ 業務場所　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３ 業務期間　契約日 から 翌年３月１０日まで

４ 点検設備

（１）発電機本体　　　　　　　　　　　 始動・動作試験

（２）発電機ディーゼル機関　　　　　　 始動・動作試験

ア　燃料装置　　　　　　　　　　　清掃・精密点検

イ　潤滑装置　　　　　　　　　　　清掃・精密点検

ウ　冷却装置　　　　　　　　　　　清掃・精密点検

エ　給排気装置　　　　　　　　　　清掃・精密点検

オ　その他一式　　　　　　　　　　清掃・点検

（３）自動始動発電機盤

ア　過電流継電器　　　　　　　　　動作試験

イ　過電圧継電器　　　　　　　　　動作試験

ウ　速度継電器　　　　　　　　　　動作試験

エ　絶縁抵抗測定

オ　接地抵抗測定

カ　シーケンス試験

キ　盤内清掃

ク　ボルト及びナット類増締め

ケ　その他一式　　　　　　　　　　点検

（４）発電機用補機類　　　　　　　　　 動作試験等

（５）エンジンオイル交換（１０年毎）

ア　エンジンオイル　　　　　　　　７０ ℓ

イ　オイルフィルター　　　　　　　１個

５ 保守点検内容

（１）発電機本体及び発電機を動作させるために必要な補機類等の点検・調整・動作試験を行うものである。

（２）点検は、電気保安業務従業者の立会のもとで、年１回、発注者の指定する日時に行う。

（３）契約期間中、故障または事故等が発生した場合は、受注者は速やかに技術者を従事させ修理復旧すること。

（４）点検実施のために必要な器具・測定器等は受注者の負担とする。

（５）取替廃棄するオイルは、適切に処分すること。

（６）点検を完了したときは、点検結果報告書を速やかに発注者に提出すること。

（７）本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に基づく点検も併せて実施すること。

６ その他

（１）本仕様書は、大要を述べたもので詳細については発注者と協議の上決定する。

（２）委託料の支払いは年１回払いとする。なお、支払いに伴う振込手数料は受注者

の負担とする。