岐阜市文化センター舞台照明設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　岐阜市文化センター舞台照明設備保守点検業務委託

２　業務場所　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　令和４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

（１）催し広場の調光装置

ア  三相４線主幹盤及び単相３線主幹盤 　MCCB4P1000AF/1000ATその他負荷 ２面

イ　調光器盤　　　　　　 　サイリスタ調光器　    ２２６台　　    　  ４面

ウ　調光操作卓　　　 　　　プリッセットフェーダー 60×2段　　 　　　　１台

エ　舞台袖操作パネル　　　 サブフェーダー×４

作業灯ＳＷ

天井灯メタハラ灯点滅ＳＷ ×１６           １面

オ  ケーブル端末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　           １式

カ  センターピンスポットライト　２KW  クセノンランプ　　 　　　      ３台

キ  卓用ワイヤレス送受信システム　　   　           　　　　　　　　 １式

ク　卓用コネクタラック　　　 　　　　　　　　                        １面

ケ　ＤＭＸスプリッタ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

コ　ＤＭＸミキサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　１台

（２）小劇場の調光装置

ア　主幹盤　　　 　　　　　MCB4P1000AF/1000AT　　　　  　 　　　     １面

イ　調光器盤　　　　　　　 3kW　192回路　2kW　17回路　　             ３面

ウ　ＵＰＳ制御盤　　   　　1kVA×２台                                 １面

エ　負荷切替盤　　 　　　　直／調切替　１２回路　　　　              １面

オ　ＣＰＵ・ＤＭＸパッチラック    　                                 １面

カ　照明操作卓　　　　　　メモリーシーン　１０００シーン

プリセットフェーダー100ch×３段　　   １台

キ　舞台袖遠方操作盤　　　サブフェーダー×６

客席自動調光操作SW　　　　　　　     １面

ク　映写室遠方操作盤　　　サブフェーダー×３

客席自動調光操作SW　　 　　　　　    １面

ケ　調光監視システム　　　　　　　　　　　　　　　   　  　　        １式

コ　ケーブル端末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  １式

サ　センターピンスポットライト　２KW  クセノンランプ　　　　　　   　２台

５　保守点検調整内容

（１）受注者は、本仕様書及び発注者の指示に従い、設備を常時正常に動作させるため保守点検調整業務を行なう。

（２）保守点検調整業務は、年２回とし、日程については事前に発注者と調整して催し等に支障をきたさないようにすること。

（３）催し広場内調光器盤の点検については、簡易点検（動作確認）とする。

（４）保守点検調整業務終了後、報告書及び必要関係書類を作成し提出すること。

（５）保守点検調整業務は、原則として岐阜市文化センター内にて行うものとする。ただし、やむをえない事情により岐阜市文化センター外で行う場合は、発注者の承認のうえ行うこと。

(６）保守点検調整業務において、不良箇所等が発見され修理・交換等の必要が生じた場合は、発注者に報告、協議して必要な措置をとること。

（７）保守点検調整業務中の事故、及び保守点検の不良が原因と考えられる事故等で、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合は、受注者の責任と負担でこれを措置すること。

（８）保守点検調整業務を行なうために必要な工具、測定器、消耗品等は受注者の負担とする。

（９）委託契約期間内に故障等による緊急事態が生じた場合は、受注者は催しに影響を及ぼさないよう早急に措置すること。

６　その他

（１）本仕様書は大要を述べたもので、詳細については発注者と協議のうえ決定する。

（２）委託料の支払いは年２回の１０回払いとする。なお、支払いに伴う振込手数料は、受注者の

負担とする。