岐阜市文化センター シャンデリア清掃業務委託仕様書

１ 業務名称　　岐阜市文化センター シャンデリア清掃業務委託

２ 業務場所　　岐阜市金町5丁目7番地２　岐阜市文化センター

３ 業務期間　　契約日から翌年２月２８日まで

４ 業務内容

岐阜市文化センター１階ロビー シャンデリア洗浄清掃

- 照明パイプ洗浄　　　　　　　　　　　　　　７０個

- クリアガラスピース洗浄　　　　　　　　　８２１個

- ネオジウムガラスピース洗浄　　　　　　　７３２個

- 養生等安全対策　　　　　　　　　　　　　　　１式

５ 業務対象物

別紙図書による。

６ シャンデリア清掃業務内容

（１）シャンデリア清掃業務（以下清掃業務という。）にあたり、専用の洗剤を使用し埃等を完全にとりさること。

（２）洗剤の品質については、シャンデリアの風格・色彩を損なわず、長期間美観を損なわぬよう厳選したものを使用すること。

（３）清掃業務により調整・修理の必要が生じた場合は、発注者に報告、協議し受注者の責任においてこれを措置すること。

（４）清掃業務は、天井から吊り下げられ高所に設置されたシャンデリアであるため、十分な養生等安全対策を講じて実施すること。

（５）清掃業務中の事故及び終了後に清掃業務不良が原因と考えられる事故で、発注者もしくは利用者に損害を与えた場合は、一切の責任と負担を受注者が負うものとする。

（６）清掃業務は原則として岐阜市文化センター内で行うこと。

（７）清掃業務の日程は事前に発注者と協議すること。

７ その他

（１）本仕様書は大要を述べたもので詳細については発注者と協議の上決定すること。

（２）委託料の支払いは業務完了後1回払いとし、支払いに伴う振込み手数料は受注者の負担とする。