岐阜市文化センター自動ドア設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称　　岐阜市文化センター自動ドア設備保守点検業務委託

２　業務場所　　岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間　　令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

（１）電動式ＤＳ型自動ドア                　７基

５　保守点検項目

（１） ドアエンジン装置各部の点検及び調整

（２） ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整

（３） ドアエンジン装置の電気回路異常の有無点検及び調整

（４） オイル漏れの有無点検及び調整

（５） オイル不足、潤滑油不足の点検及び調整

（６） ドアが当たっていないか、摺れていないかの点検整備

（７） 消耗度が甚だしい部品はないかの点検

（８） その他の点検及び調整

６　保守点検内容

- 受注者は本仕様書および発注者と協議の上、設備を常時安全かつ良好に

動作させるべく、保守点検業務を行なう。

（２）　保守点検業務は年３回とする。日程に関しては、事前に発注者と打ち合

せ、催し等に支障をきたすことがないこと。

- 保守点検業務終了後、点検および整備の記録等、必要関係書類を報告書

として、発注者へ提出すること。

- 保守点検業務において、不良箇所等が発見され調整修理等の必要が生じ

た場合、速やかにこれを処置する。

- 保守点検業務は原則として岐阜市文化センターの現場にて行なうものと

する。

ただし、加工、修理等でやむを得ない事情により、岐阜市文化センター

外において行なう場合は、発注者の承認を得ること。

（６）　保守点検業務中の事故等により、発注者もしくは利用者に損害を与えた

場合、受注者の責任と負担でこれを処置する。

- 保守点検不良が原因と考えられる事故等で、発注者もしくは利用者に損

害を与えた場合、受注者は発注者と協議の上、これを処置する。

- 保守点検業務を行うために必要な工具、測定器等、また、これを行うに

あたっての必要な消耗品等は受注者の負担とする。

- 不時の故障のさい、発注者より通知のあったときは、速やかに技術者を

従事させ、適切な処置を行なうこととする。

（10）　本契約の点検範囲内において、建築基準法第１２条第４項に該当する内

容のものは、別途様式にて報告すること。

７　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議のうえ

決定する。

- 委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年１回とし、

振込み手数料については受注者の負担とする。