岐阜市文化センター舞台音響設備保守点検業務委託仕様書

１　業務名称	 岐阜市文化センター舞台音響設備保守点検業務委託

２　業務場所	 岐阜市金町５丁目７番地２　　岐阜市文化センター

３　業務期間	 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

４　点検設備

（１）催し広場舞台音響設備

ア　音響調整卓　ＹＡＭＡＨＡ　ＰＭ３５００－２４         １台

付属設備

モニタースピーカ　ＪＢＬ　４４１２Ａ　　　　　　 ２台

ＪＢＬ　Control２３　　　　　　 ２台

ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ用ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ　ＹＡＭＡＨＡ　Ｐ１６００　　２台

イ　出力卓　ＹＳＴ　ＭＸ３５００－１０　　１台

ウ　入出力パッチ盤架　ＸＬＲタイプ　　　　２架

エ　パワーアンプ　　３９台

内　訳

ＹＡＭＡＨＡ　Ｐ１６００　　　　　６台

ＹＡＭＡＨＡ　Ｐ３２００　　　　２１台

ＹＡＭＡＨＡ　ＰＣ３５００　　　１０台

ＹＡＭＡＨＡ　ＸＨ１５０　　　　　１台

ＹＡＭＡＨＡ　ＸＭ４２２０　　　　１台

オ　パラメトリックイコライザ　ＢＳＳ　ＦＤＳ－３６６　　６台

カ　パワーアンプ架　　６架

架内機器

リミッタ／コンプレッサ　ｄｂｘ　１０４６　　　　１台

モニター盤

Ｉ／Ｏジャック盤

出力コネクタパネル

電源制御部

外部接続端子盤

キ　機器収納架　　１架

ク　架内機器

サミングアンプ　エース　ＡＰＭ－６００Ｂ　　　　 　 ２台

出力メーターパネル　ＴＯＡ　ＭＰ－１２１６　　　 　 ３台

ワイヤレス受信機　ＳＯＮＹ　ＷＲＲ－８４０　　　 　 ３台

アンテナデバイダ　ＳＯＮＹ　ＷＤ－８２０　　　　　　１台

ブザーチャイム装置　Ｒｏｌａｎｄ　ＡＲ－３０００　　１台

Ｉ／Ｏジャック盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        電源制御部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        外部接続端子盤

ケ　周辺機器架　　２架

架内機器

電源ディストリビュータ　ＳＯＮＹ　ＳＲＰ－Ｄ２０００　　２台

カセットテープレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　１１２ＭＫⅡ　　　２台

ＭＤレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－８０１ＲＭＫⅡ　　　　１台

ＤＡＴレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　ＤＡ－３０ＭＫⅡ　　　　　１台

エフェクタ　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＰＸ－９９０　　　　　　　　１台

ＣＤプレーヤー　ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－４５０　　　　　　　１台

グラフィックイコライザ　ＹＡＭＡＨＡ　Ｑ２０３１Ｂ　　　４台

コ　プロセニアムスピーカ　　２台

スピーカ詳細（1台あたり）

ＪＢＬ　ＳＰ２１５－６　　　　３台

ＪＢＬ　ＳＰ２１５－９　　　　３台

ＪＢＬ　ＭＳ２８　　　　　　　２台

サ　中央吊スピーカ　１台

スピーカ詳細（1台あたり）

ＡＬＴＥＣ　３１５６　　　　　　　１６台

ＡＬＴＥＣ　２９９－１６Ａ　　　　１６台

ＡＬＴＥＣ　９０９－１６Ｂ　　　　１６台

シ　固定ＦＢスピーカ　ＥＶ　ＳＸ－３００　　　　　　２台

ス　控え室、ホワイエ、運営系スピーカ　　　　　　　２２台

セ　可搬式モニタースピーカ　ＥＶ　ＳＸ－２００　　　４台

ソ　舞台袖架　　１架

架内機器

ミキサー　ＹＳＴ　ＹＣＭ－１２　　　　　　　　　　　　　　１台

ＣＤ／カセットデッキ　ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－Ａ７００　　　　１台

ＭＤレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ３５０　　　　　　　　　　１台

ワイヤレス受信機　Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　ＷＸ－１０２０　　　１台

出力リモートパネル

Ｉ／Ｏパッチ盤

電源制御部

外部接続端子盤

タ　インカム装置　１式

インカム親機　Clear-Com　ＭＳ－２３２　　　　　　　　　　１台

インカムインターフェイス　Clear-Com　ＩＦ－４Ｂ－４　　　１台

インカムスピーカステーション　Clear-Com　ＲＭ－２２０　　１台

ワイヤレスインカム親機　ＡＣＥ　ＭＸＲ－２００　　　　　 １台

子機・ヘッドセット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

チ　コンセント類　１式

スピーカコンセント

マイクコンセント

ケーブル

ヘッドフォン

移動機器　他

ツ　マイク　　１式

エアモニタマイク

有線マイク

ワイヤレスマイク

（２）小劇場舞台音響設備

ア　音響調整卓

ミキサー　　　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＣＬ５　　　　　　　　　　１台

照明ランプ　　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＬＡ１Ｌ　　　　　　　　  ３本

データロガー表示部 TouchPanelSystems ET2201L8UWA-0-ZB-GY-G　１台

ワイヤレスLANアクセスポイント　ＹＡＭＡＨＡ　ＷＬＸ４０２　１台

制御装置(タブレットPC)　ＡｐｐＬｅ　ｉＰａｄ３２ＧＢ　　 　　１台

コントロールモニタースピーカー　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳＰ７　ＳＴＵＤＩＯ　２台

イ　出力マトリクス卓

マトリクスコントローラー　ＨＹＦＡＸ　ＬＤＭ１　　  　　　　　１台

照明ランプ　ＳＡＮＷＡ　ＳＵＰＰＬＹ　ＵＳＢ－ＴＯＹ８５Ｗ  　１台

制御装置　ＥＰＳＯＮ　ＥｎｄｅａｖｏｒＮＪ４０００Ｅ 　　　   １台

ミキサー電源　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＰＷ８００Ｗ　　　　　　　１台

電源リンクケーブル　　ＹＡＭＡＨＡ　ＰＳＬ３６０　　　　　　　１本

ウ　録音再生機器類

ＣＤプレーヤー　　　　ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－５００Ｂ　          ２台

ＣＦ／ＣＤレコーダー　ＴＡＳＣＡＭ　ＳＳ－ＣＤＲ２００　      ２台

ＭＤ／ＣＤプレーヤー　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－ＣＤ１ＢＭＫⅢ　    ２台

電源ユニット　　　　　ＬＯＧ　ＡＵＤＩＯ　ＬＤ２０００        １台

ラインコンバーター　　ＴＡＳＣＡＭ　ＬＡ－４０ＭＫⅢ　        １台

エ　入出力パッチ架

パッチパネル　特型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

入出力ボックス　　　　ＹＡＭＡＨＡ　Ｒｉｏ３２２４－Ｄ　　　　１台

マイクアンプ　　　　　Ｄｒａｗｍｅｒ　４×４Ｒ　　　　　　　　１台

電源ユニット　　　　　ＬＯＧ　ＡＵＤＩＯ　ＬＤ２０００        １台

オ　ネットワーク盤

ＬＡＮスイッチＡ　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＷＸ２３００－２４Ｇ　　２台

ＬＡＮスイッチＢ（ＰｏＥ）ＹＡＭＡＨＡ　ＳＷＸ２２００－８ＰｏＥ　１台

ＬＡＮスイッチＢ　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＷＸ２３００－１６Ｇ　　１台

ネットワークコントローラー　ＹＡＭＡＨＡ　ＲＴＸ１２１０　　　１台

カ　出力制御架

マトリクスプロセッサー　ＨＹＦＡＸ　ＬＡＰ４－ＬＤＭ７２　　１台

シグナルプロセッサー　　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＲＸ７－Ｄ　　　　　１台

出力カード　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＹ８－ＤＡ９６改（+24ｄＢｕ出力）１枚　　　　　　　　　　　　開演ブザー装置　　　　　ＴＡＳＣＡＭ　ＳＳ－Ｒ２００　      １台

システムリモートパネル　ＹＳＳ　　　　　　　　　　　　　　　１面

エレベーターマイクリモートボックス　特型　　　　　　　　　　１台

データロガーマスター　　ＨＹＦＡＸ　ＤＬ３Ｍ　　　　　　　　１台

無停電電源　　　　　　　ＡＰＣ　ＳＭＴ１５００ＲＭＪ２Ｕ　　１台

メイン電源制御部　　　　ＹＳＳ　　　　　　　　　　　　　　　１台

磁気誘導アンプ部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

キ　パワーアンプ架

パワーアンプＡ　　　　　ＮＥＸＯ　ＮＸＡＭＰ４×１    　 　 ６台

パワーアンプＢ　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＸＭＶ４２８０－Ｄ　  １台

データロガーインターフェース　ＨＹＦＡＸ　ＤＬ３ＳＡ　　　　２台

スピーカー出力制御部　　ＹＳＳ　　　　　　　　　　　　　　　２台

スピーカーパッチパネル　特型　　　　　　　　　　　　　　　　１面

エレベーターマイク電源部　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

電源制御部　　　　　　　 ＹＳＳ　　　　　　　　　　　 　　　２台

ク　舞台袖音響操作架

ミキサー　　　　　　　　ＴＯＡ　Ｍ－１１０　　 　　　　　　 １台

ＣＤプレーヤー　　　　　ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－５００Ｂ　      １台

システムリモートパネル　特型　　　　　　　　　　　　　　　　１面

入出力ボックス　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　Ｒｉｏ３２２４－Ｄ　　１台

ＬＡＮスイッチ　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＷＸ２３００－１６Ｇ　２台

モニターディスプレイ　Ｓ－ｃｕｂｉｓｍ ＡＴ－１６Ｇ０１ＳＲ １台

電源制御部　特型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

ケ　ワイヤレスマイク装置

アンテナブースター　　　ＳＨＵＲＥ　ＵＡ８３４ＷＢ　　　　　４台

混合器　　　　　　　　　ＳＨＵＲＥ　ＵＡ２２１Ｃ　　　　　　１台

分配器　　　　　　　　　ＳＨＵＲＥ　ＵＡ８４４ＳＷＢ－Ｊ　　１台

ワイヤレス受信機Ａ　　　ＳＨＵＲＥ　ＵＬＸＤ４Ｄ－ＡＢ　　　１台

ワイヤレス受信機Ｂ　　　ＳＨＵＲＥ　ＵＬＸＤ４Ｑ－ＡＢ　　　１台

コ　スピーカー類

プロセニアムスピーカー　ＮＥＸＯ　ＧＥＯ　Ｍ６２０　     　 ６台

サイドスピーカー　　　　ＮＥＸＯ　ＧＥＯ　Ｍ６２０　     　 ８台

サブウーハー　　　　　　ＮＥＸＯ　ＧＥＯ　ＬＳ１８　     　 ２台

近距離用スピーカー　　　ＮＥＸＯ　ＩＤ２４－Ｔ６０６０   　 ２台

ステージフロントスピーカー　ＥＶ　Ｓ６０Ｂ　　　　　　　　　４台

固定はねかえりスピーカー　ＮＥＸＯ　ＰＳ１０Ｕ（Ｌ／Ｒ）    ２台

ホワイエ系スピーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

運営系スピーカーＡ　　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳＰ５　ＳＴＵＤＩＯ   １台

運営系スピーカーＢ　　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳ１０１Ⅲ  　　　　　 １台

調光室モニタースピーカー　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳＰ５　ＳＴＵＤＩＯ １台

第２シーリングモニタースピーカー　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳＰ３　 　２台

母子室スピーカー　　  ＹＡＭＡＨＡ　ＶＸＳ５　　　　　　 　　２台

サ　エレベーターマイク装置

昇降駆動部　特型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １組

操作パネル　特型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１面

シ　電動吊マイク装置

３点吊マイク装置　    ＹＳＳ　３ＰＭＨＬ－３０　　　　　 　　１組

ステレオマイク　sanken/ＳＯＮＹ　ＣＭＳ-2+ＭＢ-2Ｄ+ＡＣ-148Ｆ　  　  　 １組

ステレオキット　      ＤＰＡ　３５０６Ａ　　 　　　　　　　　１組

リモート操作部　　　  ＹＳＳ　　　　　　　　　 　　　　　　　１台

ス　インターカム装置

メインステーション　　Clear－Com　ＭＳ－７０２　　　　  　  １台

インカムベルトパック　Clear－Com　ＲＳ－７０１　　　　      １式

インカムスピーカステーション　Clear－Com　ＫＢ－７０２ＧＭ　１式

インカムヘッドセット　Clear－Com　ＣＣ－３００　　　　      １式

セ　ワイヤレスインターカム装置

ベースステーション　　Clear－Com　ＦＳⅡ－Ｂａｓｅ－Ⅱ  　  １台

アクティブアンテナ　　Clear－Com　ＦＳⅡ－ＴＣＶＲ－１９　  １台

ベルトパック　　　　　Clear－Com　ＦＳⅡ－ＢＰ　  　　　　　４台

ヘッドセット　　　　　Clear－Com　ＣＣ－２６Ｋ　  　　　　　４台

ソ　マイクロフォン

ダイナミック型　　　　ＳＨＵＲＥ　ＳＭ５８－ＬＣＥ　　　　１０本

ダイナミック型　　　　ＳＨＵＲＥ　ＳＭ５７－ＬＣＥ　　　　１０本

ダイナミック型　　　　ＳＨＵＲＥ　ＳＭ５８ＳＥ　　　　　　　４本

ダイナミック型　　　　ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲ　ＭＤ４２１Ⅱ　　９本

コンデンサー型　　　　ＳＯＮＹ　Ｃ－３８Ｂ　　　　　　　　　６台

コンデンサー型　　　　audio－technica　ＡＴ８５７ＢＤ／Ｃ　 　６本

スタンドベース　　　　audio－technica　ＡＴ８６５５　 　　　　６本

コンデンサー型　　　　ＡＫＧ　ＰＣＣ－１６０　　　　　　　　３本

コンデンサー型　　　　ＤＰＡ　ＶＯ４０９９Ｈｉ　　　　　　　２本

コンデンサー型　　　　ＤＰＡ　ＶＯ４０９９Ｌｏ　　　　　　　２本

コンデンサー型　　　　ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲ　ｅ９０１　　　　１台

コンデンサー型　　　　ＡＫＧ　Ｃ４５１Ｂ　　　　　　　　　　２本

ドラム用マイクセット　ＳＨＵＲＥ　ＰＧＡＤＲＵＭＫＩＴ７　　１式

ハンド型マイクロフォン　ＳＨＵＲＥ　ＵＬＸＤ２／ＳＭ５８－ＪＢ　６本

ボディーパック型送信機　ＳＨＵＲＥ　ＵＬＸＤ１－ＪＢ　　　　６台

タイピン型マイクロフォン　ＳＨＵＲＥ　ＭＸ１５０Ｂ／Ｃ－ＴＱＧ　６本

ヘッドウォーン型マイクロフォン　ＳＨＵＲＥ　ＷＨ２０ＴＱＧ　　４本

タ　移動機材類

ＣＤプレーヤー　　　　ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－５００Ｂ　        　２台

ＣＦ／ＣＤレコーダー　ＴＡＳＣＡＭ　ＳＳ－ＣＤＲ２００　    　２台

ＭＤ／ＣＤプレーヤー　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－ＣＤ１ＢＭＫⅢ　 　 ２台

ＨＤＤレコーダー　　　ＴＡＳＣＡＭ　ＤＶ－ＲＡ１０００ＨＤ　  １台

カセットテープレコーダー　ＴＡＳＣＡＭ　１１２Ｒ　ＭＫⅡ　　　５台

カセットテープレコーダー　ＴＡＳＣＡＭ　１２２　　ＭＫⅢ　　　２台

移動型スピーカー　　　ＮＥＸＯ　ＧＥＯ　Ｓ１２３０  　　　　  ４台

移動型サブウーハー　　ＮＥＸＯ　ＬＳ１８　     　　　　　　　 ２台

パワーアップ　　　　　ＮＥＸＯ　ＮＸＡＭＰ４×４　 　　　　　 ２台

パワーアップ　　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＨＣ－２７００　　　　　　２台

ＬＡＮスイッチ　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＷＰ１－８　　　　　　　４台

スピーカー　　　　　　ＮＥＸＯ　ＰＳ１０Ｕ　     　　　　　　 ６台

移動型ミキサー　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＱＬ５　　　　　　　　　　１台

移動型ミキサー　　　　ＹＡＭＡＨＡ　ＬＳ９　　　　　　　　　　１台

移動型ミキサー　　　　Ｍａｃｋｉｅ　ＭＳ１４０２－ＶＬＺ　　　１台

入出力ボックス　　　　ＹＡＭＡＨＡ　Ｒｉｏ３２２４－Ｄ　　　　１台

入出力ボックス　　　　ＹＡＭＡＨＡ　Ｒｉｏ１６０８－Ｄ　　　　４台

（３）録音室音響設備

ア　レコーディングミキサー　ＹＡＭＡＨＡ　ＡＷ４４１６　　　　　１台

イ　パワーアンプ　ＹＡＭＡＨＡ　Ｐ１６００　　　　　　　　　　　２台

ウ　機器収納架　　１架

架内機器

電源ディストリビュータ　ＳＯＮＹ　ＳＲＰ－Ｄ２０００　　１台

Ｉ／Ｏパッチ盤

出力コネクタパネル

エ　録音機器架　　１架

架内機器

電源ディストリビュータ　ＳＯＮＹ　ＳＲＰ－Ｄ２０００　　１台

ＭＤレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－５０１　          　  １台

オ　音楽スタジオ移動機器架　　１架

架内機器

電源ディストリビュータ　ＳＯＮＹ　ＳＲＰ－Ｄ２０００　　１台

パワーﾄﾞミキサー　ＹＡＭＡＨＡ　ＥＭＸ６８Ｓ　          １台

ＭＤレコーダ　ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－３５０     　     　  １台

トークバックスピーカ　ＹＡＭＡＨＡ　ＭＳＰ３

カ　録音室モニタースピーカ　ＹＡＭＡＨＡ　ＮＳ－１０００　　　　２台

キ　音楽室モニタースピーカ　ＹＡＭＡＨＡ　Ｓ６０　　　　　　　　２台

ク　音楽スタジオモニタースピーカ　ＹＡＭＡＨＡ　Ｓ６０　　　　　２台

ケ　コンセント類　１式

マイクコンセント

トークバックコンセント

ケーブル他

５　保守点検項目

（１）測定

・周波数特性の測定

・歪率特性の測定

・信号対雑音比の測定

・入出力レベルチェック

（２）動作試験

・各機器の点検整備、給油、清掃及び外観上の点検

・各機器の動作確認

・各機器の設定確認及び調整

・回線の点検

・ケーブル等の点検

（３）聴感試験

・音声信号、音楽再生信号及び試験信号による聴感チェック

（４）修理

・軽微な部品代を含む小修理

・点検期間中に行えるシステムの性能保持に必要な修理調整

６　保守点検内容

（１）　 岐阜市文化センター催し広場・小劇場及び録音室の音響設備（以下「設備」という。）が正常に動作し、円滑に使用できるように点検調整、部品交換等（以下「保守」という。）を行うものとする。

- 保守は故障や事故等による緊急事態が発生した場合、早急に適切な処置を施し、催し物に支障をきたさないようにする。また年１回、設備の総合点検・調整（以下「点検」という。）を行うものとする。催し広場舞台音響設備は夏に、小劇場舞台音響設備と録音室音響設備は冬に点検を行なうこと。また、催し広場舞台音響設備と小劇場舞台音響設備のそれぞれの音響調整卓、出力卓は年２回点検を行なうこと。

(３)　点検の日程については、発注者と協議の上、決定する。また点検を行うために必要な工具・測定器などは受注者負担とする。

（４）　点検を終了した後、測定データ等の結果を報告書として作成し、それを提出すること。

（５）　保守・点検において、修理・交換等の必要が生じた場合、発注者と打ち合わせ早急に処置を講ずるものとする。また原則としては岐阜市文化センター内で行うものとする。ただし加工等で工場へ送る場合、発注者と協議の上、送料は受注者負担とする。

７　その他

（１）　本仕様書は、大要を述べたもので詳細については、発注者と協議の上、決定する。

（２）　委託料は、各年度毎の支払予定額を特約条項で定め、支払いは年２回とし、振込み

手数料については受注者の負担とする。