## 排水工事自社完成検査
（添付書類）排水工事自社完成検査内容
検査項目 |  | 検 査 内 容 | 業者 確認 | 職員 確認 | 指示または 指示に対する処置
路面復旧 |  | 仮復旧の状態は良好であること。原因者復旧の処置、届出等。
汚水桝 | 配置 | 取付桝は道路に最も近い宅地内に設けてあること。
| 形状 | 大きさ、深さ、高さ、構造等正しく設けてあること。
掃除口 |  | 基準のとおりに適切な位置に設けてあること。
管径及び勾配 |  | 各施設の最低管径及び排水勾配が確保されていること。
通気口 |  | 通気管の最小口径、取付及び開口位置が適切であること。
雨水、冷却水の分離 |  | 既設管理用の場合、特に分離の確認ができること。
地下水の浸入 |  | 既設管理用の場合、特に雨水の有無が確認できていること。
トラップの桝 |  | 適切な位置に設けてあること。
水洗機能 |  | 洗浄、排水、封水等の機能を保持していること。
器具取付 |  | 所定の位置に堅固に据付けてあること。
配管の状況 |  | 適切な工法で、正しい勾配、深さに埋設されていること。
規格材料 |  | 規格品、または、指定承認された材料であること。
器具トラップの接続 |  | 排水管との接続等、適切に取付けてあること。
除害設備（阻集器） |  | 排水設備に適合する構造であり、適切に設けてあること。
浄化槽及び既設管関係 |  | 既設管利用の適否判断等衛生上適切な処置がなされていること。
設計書との照合 |  | 完成図面と整合し正しく図示されていること。
禁止事項の厳守 |  | 適切な排水設備、工法等総合的な確認ができていること。