| 施行場所 |  | 岐阜市 |  |  |  |  |  |  |  | 設計審査及び工事検査手数料 |  |  |  |  |  |  |  | 工事変更理由 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申込者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区分 |  | 単位 | 給水装置 |  | 排水設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下水処理区 |  | 北部・中部・南部・東部1・東部2・芥見・日置江・北東部・北西部・柳津 |  |  |  |  |  |  |  | 設計審査手数料 |  | 円 | 2,500 （排水設備工事を併せて行わない場合5,000） |  | 2,500 （給水装置工事を併せて行わない場合5,000） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 工事検査手数料 |  | 円 | 2,500 （排水設備工事を併せて行わない場合5,000） |  | 2,500 （給水装置工事を併せて行わない場合5,000） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 納付日（設計審査手数料） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  | 円 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 納付日（工事検査手数料） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 納付確認欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路分施工日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 処理日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分 | 名称 | 単位 | 形質（mm） | 数量 | 区分 | 名称 | 単位 | 形質（mm） | 数量 | 区分 | 名称 |  | 単位 | 形質（mm） |  | 数量 | 区分 |  | 名称 | 単位 | 形質（cm） | 数量 |
| 道路分 | サドル付分水栓 | 個 |  |  | 宅地内分 | 止水栓周 | 式 | 13・20・25 |  | 道路分 | 差込継手 |  | 個 | （RR）125・150 |  |  | 宅地内分 |  | 取付ます | 箇所 | V35・30・20（S・D） |  |
|  | ユニオンチーズ | 〃 |  |  |  | 止水栓周 | 〃 | 40・50・75 |  |  | ビニル管 |  | m | （VU）125・150 |  |  |  |  | 〃 | 〃 | Co．60・45 |  |
|  | PEP | m |  |  |  | メーター周 | 〃 | 13・20・25 |  |  | 枝管用支管 |  | 個 | 125・150 |  |  |  |  | 中間ます | 〃 | Co．60・45 |  |
|  | P直結ソケット | 個 |  |  |  | メーター周 | 〃 | 40・50・75 |  |  | VP用90°支管（RR） |  | 〃 | （SVR） |  |  |  |  | 掃除口式ビニマス | 〃 | 20・15 |  |
|  | Pユニオンソケット | 〃 |  |  |  | 逆流防止弁周 | 〃 | 13・20・25 |  |  | HP・TP用90°支管 |  | 〃 | （SHR） |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 20・15（T） |  |
|  | Pオネジ | 〃 | 13・20・25 |  |  | 逆流防止弁周 | 〃 | 40・50・75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トラップます | 〃 | 7.5 |  |
|  | Pオネジ | 〃 | 40・50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 10 |  |
|  | PVジョイント | 〃 | 40・50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 掃除口 | 〃 | 5 |  |
|  | Pソケット | 〃 | 40・50 |  |  | メーター 受・有 | 個 | 13・20・25・40・( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 7.5 |  |
|  | 密着コア | 〃 | 13・20・25 |  |  | メーター 受・有 | 〃 | 13・20・25・40・( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 10 |  |
|  | 密着コア | 〃 | 40・50 |  |  | メーター 受・有 | 〃 | 13・20・25・40・( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通気口 | 〃 | 4 |  |
|  | 青銅仕切弁 | 〃 | 13・20・25 |  |  | メーター 受・有 | 〃 | 13・20・25・40・( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 5 |  |
|  | 青銅仕切弁 | 〃 | 40・50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 7.5 |  |
|  | 止水栓筐 | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 10 |  |
|  | 補助管筐 | 組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ディスポーザー | 台 |  |  |
|  | メーター間隔棒 | 本 | 13・20・25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区分 | 名称 | 単位 | 形質 | 数量 | 区分 | 名称 | 単位 | 形質 | 数量 | 区分 | 名称 |  | 単位 | 形質 |  | 数量 | 区分 |  | 名称 | 単位 | 形質 | 数量 |
| 道路分 | 路面復旧 | 箇所 | AS1（A ） |  | 道路分 | 路面復旧 | 箇所 | AS1・AS2・歩道 |  | 道路分 | 路面復旧 |  | 箇所 | AS1（A ） |  |  | 道路分 |  | 路面復旧 | 箇所 | AS1・AS2・歩道 |  |
|  | 〃 | 〃 | AS1（B ） |  |  | 〃 | 〃 | 県道・私道 |  |  | 〃 |  | 〃 | AS1（B ） |  |  |  |  | 〃 | 〃 | 県道・私道 |  |
|  | 〃 | 〃 | AS1（C ） |  |  | 〃 | 〃 | TA・舗先 |  |  | 〃 |  | 〃 | AS1（C ） |  |  |  |  | 〃 | 〃 | TA・舗先 |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |