## 
自主検査チェック表
| 検査実施日 | 年 月 日
検査実施者
名 称
所 在 地
記入要領 | １．自主検査は防火管理者等が実施してください。 ２．検査結果の適否欄は、検査の結果、適切であった場合は○印、適切でなかった場合は× 印、検査項目に該当がない場合は斜線を記入してください。 ３．２で適当でなかった場合は、検査結果の不備事項欄に不備内容を記入すると共に、備考欄 に改善日時または改善予定日を記入してください。
検査項目 |  | 検査結果 |  | 備 考
|  | 適否 | 不備事項
建物 周囲 | 可燃物品が放置されていないか。
避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか。
防火 設備 | 防火設備の直近に開閉の障害となる物品はないか。
防火戸は円滑に開閉できるか。
防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。
避難施設 | 階段室や避難口周辺に、避難上支障となる物品はないか。
誘導灯・誘導標識等を隠すものはないか。
扉の開放方向は避難上支障ないか。
避難扉は円滑に開閉できるか。
避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
火気使用 設備・器具 | 可燃物品からの離隔距離は適正か。
燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。
排気ダクト・天蓋・グリスフィルターは清掃されているか。
危険物・少量 危険物施設 | 標識・掲示板（種別・数量等）の記載事項は、鮮明に見えるか。
容器の転倒・落下防止措置はあるか。
整理清掃状況は適正か。
危険物の漏れ・あふれ・飛散はないか。
電気設備 ・器具 | 変電設備の周囲に可燃物品を置いていないか。
変電設備に異音・過熱はないか。
電気器具はタコ足の接続を行っていないか。
消火器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか。
消火薬剤の漏れ・変形・損傷・腐食等がないか。
安全栓が外れていないか、安全栓の封が脱落していないか。
屋内・屋外 消火栓設備 | 扉は確実に開閉できるか。
ホース・ノズルが接続され、変形・損傷はないか。
表示灯は点灯しているか。
管・管継手に漏れ・変形はないか。
自動火災 報知設備 | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
受信機の周辺に操作障害となる物がないか。
用途変更・間仕切り変更による未警戒部分がないか。
表示灯は点灯しているか。
感知器の破損・変形・脱落はないか。
警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか。
非常ベル | 表示灯は点灯しているか。
操作障害となる物品がないか。
押しボタンの保護板に破損・変形・損傷・脱落等がないか。
放送 設備 | 電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
放送設備により、放送ができるか。
避難器具 | 格納場所付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。
降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。
開口部付近に、書棚・展示台等が置かれ開口部をふさいでいないか。
標識に変形・脱落・汚損がないか。
誘導灯 | レイアウト等の変更により、設置位置が不適となっていないか。
変形・損傷・脱落・汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。
不点灯・ちらつき等がないか。