## 技術所見
様式第３-１号
技 術 所 見
会社名
対 象 | 仮設発電機運用期間中の非常用電源の確保に関し、水害（洪水又は内水氾濫）に対する耐災害性向上に資する事前対策の具体的な提案を２項目まで求める。
項 目 | 具 体 的 な 施 工 計 画
設定理由 | 主要水源地の非常用電源を確保する工事であり、水害時においても安定した電力供給を継続することが重要であるため。
【記載上の注意】
必要に応じて説明図を添付すること。説明図はA4判またはA3判とし、ﾍﾟｰｼﾞを付するとともに、
評価項目名及び会社名を明記すること。